     湖南成事粮油收储有限公司2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目环保验收监测报告


建设项目竣工环境保护

验收监测报告表
亿科环竣监字[2016]第06号
[image: image26.jpg]e
AR

WL RERE | BahE MR

BWh RERES

S
A

m,vf o] i

ZEAGk. BB

mum, wawE, |

WL RERE | BIREBRRI

¥
EEER. L. | KEM®R
EEPRE





项目名称：2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目
建设单位：     湖南成事粮油收储有限公司     

湖南亿科检测有限公司

二○一六年十二月

	报   告   编  号
	：
	亿科环竣监字[2016]第06号



	承   担   单  位
	：
	湖南亿科检测有限公司

	企业法人
	：
	夏建兵

	报告编写
	：
	黄秋萍                         

	审            核
	：
	                         

	签            发
	：
	                          年   月    日


*我单位对本竣工验收监测报告内容、数据和结论负责，承担相应法律责任。

	验收项目企业法人
	：
	陈炜

	验收项目联系人
	：
	曾雄晖（13487712998）


电话：0730-8333738

邮编：414000

地址：湖南省岳阳市经济技术开发区岳阳大道
声明：复制本报告中的部分内容无效

目    录

11. 前言

2. 验收监测依据
1
3. 建设项目工程概况
2
3.1 工程基本情况
2
3.2 工艺流程及产污节点
7
3.3 主要污染源、污染物及其治理措施
11
4. 环评结论和环评批复要求以及对环评批复要求的落实情况
13
4.1 环评结论
13
4.2 环评批复及落实情况
13
5. 验收监测评价标准
14
5.1 废气验收监测执行标准
14
5.2 废水验收监测执行标准
15
5.3 噪声验收监测执行标准
15
6. 验收监测内容与质量保证
15
6.1 验收监测工况调查
15
6.2监测项目、监测点位及监测频次
16
6.3质量保证、质控措施及监测分析方法
16
7．验收监测结果及评价
17
7.1废气监测结果及评价
17
7.2废水监测结果及评价
17
7.3厂界噪声监测结果及评价
17
7.4固废处置调查
18
8.环境管理检查
19
9. 验收监测结论及建议
20
9.1 验收监测结论
20
9.2 建议
20


附件：

附件1   建设项目竣工环境保护 “三同时”验收登记表

附件2 《关于湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨标准化粮食储备仓建设项目环境影响报告表的批复》,临湘市环境保护局，临环审批[2015]08号，2015.2.6。
1. 前言

为落实国务院关于今明两年新建1000亿斤粮食仓储设施的决策部署，进一步缓解目前粮食收储仓容不足的矛盾，保障粮食安全，国家拟先期启动400亿斤仓储设施建设任务。为此，国家发改委、粮食局下发了《关于做好2014-2015年粮食仓储设备第一批（400亿斤）项目建设工作的通知》（发改经贸[2014]241号），对相关工作进行了部署。根据上述建设工作的通知，湖南城事粮油收储有限公司在临湘市定湖镇原坦渡乡粮油储备中心和临湘市聂市镇原乘风乡粮油储备中心进行粮食仓储设施建设，根据要求，储备仓库必须配套“四合一”（粮情检测、机械通风、环流熏蒸和谷物冷却）储粮技术和设备，实现信息化管理。项目共建粮食仓库6栋，仓容量2.5万吨，项目的建设主要用于储存粮食，无加工程序，粮食储存周期为3年，粮食将按国家的要求进行调动。                              
按有关法律、法规要求，湖南城事粮油收储有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司于2014年12月对该项目进行了环评。2015年2月6日临湘市环境保护局对该项目环评报告表进行了批复。2016年11月项目已全部建成，开始开库纳粮进行试生产运营，目前生产设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收条件。项目总占地面积7846m2，总投资1780万元， 2016年12月10日企业申请环保设施验收。
受湖南城事粮油收储有限公司委托，湖南亿科检测有限公司对该项目的环保工程及配套设施进行了现场监测和调查，在此基础上编制了建设项目环境保护竣工验收监测报告表。

2. 验收监测依据

2.1 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日；

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，环境保护部第16令，2010年12月22日；

2.3 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》，国家环保总局（现国家环境保护部）,环发[2000]38号，2000年2月22日； 

2.4 《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》湖南省环保局，湘环发[2004]42号，2004年；

2.5《湖南省建设项目环境保护管理办法》湖南省人民政府令第215号，2007年8月28日；

2.6《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

2.7《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）；

2.8《空气和废气监测分析》（第四版）中国环境科学出版社，2003年9月；

2.9《水和废水监测分析方法》（第四版）中国环境科学出版社，2002年12月；

2.10《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》中国环境监测总站验字〔2005〕188号；

2.11《湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨标准化粮食储备仓建设项目环境影响报告表》，常德市双赢环境咨询服务有限公司，2014年12月；

2.12《关于湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨标准化粮食储备仓建设项目环境影响报告表的批复》,临湘市环境保护局，临环审批[2015]08号，2015.2.6。
        2.13《湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目竣工环保验收的请示》，湖南成事粮油收储有限公司，2016年12月8日。
3. 建设项目工程概况

3.1 工程基本情况   

工程建设地分别位于临湘市定湖镇原坦渡乡粮油储备中心和临湘市聂市镇原乘风乡粮油储备中心，主要是在公司现有粮食仓储基地改建平房仓。其中，在聂市镇原乘风乡粮站内改建4栋平房仓，建筑面积约3229m2，仓容量1.7万吨；在定湖镇原坦渡乡粮站内改建2栋平房仓，建筑面积约1248m2，仓容量0.8万吨。工程地理位置见图3-1，工程平面布置见图 3-2、图 3-2。
[image: image2.png]HIER

e oy |
Bt ol
in





图3-1  工程地理位置图
[image: image3.png]



图3-2  聂市镇原乘风乡粮站内粮食储备仓库平面分布图
[image: image4.png]



图3-3  定湖镇原坦渡乡粮站内粮食储备仓库平面分布图

[image: image5.jpg]


  [image: image6.jpg]



图3－4  粮食储备仓库外貌（1）      图3－5  粮食储备仓库外貌（2）
[image: image7.jpg]


  [image: image8.jpg]X





图3－6  暂未存粮的粮食储备仓库      图3－7  正在存粮的粮食储备仓库
[image: image9.jpg]


  [image: image10.jpg]% v





图3－8  粮食储备仓库底部风机口     图3－9  粮食储备仓库顶部排气口
[image: image11.jpg]


  [image: image12.jpg]



图3－10仓库环流蒸熏系统设施      图3－11仓库环流蒸熏检测采样口
[image: image13.jpg]


  [image: image14.jpg]



图3－12除杂除尘一体机           图3－13除杂机中配备的除尘器
[image: image15.jpg]E/ LW
% WA A A
- -i..i'l- ‘S

-_ =

o




  [image: image16.jpg]



图3－14除杂机配备的除尘器          图3－15除杂机配备的除尘器
[image: image17.jpg]


  [image: image18.jpg]



图3－16  输送机                  图3－17 仓库密封大门

[image: image19.jpg]HL-200 X

AR MU SRRIBSG, sy
Y LXK,
2. Y B R B HAE 2 ) A:,
AGRUEIE S5/ .
3. WHAZ P Rz 44 B sth Y HH 4575




  [image: image20.jpg]AT KAE AR AT LA PR 5] 8 42





图3－18 磷化氢气体检测仪             图3－19 磷化氢气体检测仪

[image: image21.jpg]e



  [image: image22.jpg]5 S G

9
o ~
- o
-

v

: !Illlll!‘llllllll‘— i !“m“‘“m“' q T
o Tyt 1 - ?; 3 - -® 1

N R N ‘. 1
¢ T ORT P R,
7 Ny e \ L i - v
e N\ 3 “
| 3 2
S . 5 .
% - s S ¥ > - 3
Vi il T Z Y
- P 4 =
~.} o — V;ﬂ
) - =
- \ o N \:\ 3 NN SN
Py
> A r Yot
i & o, - =
) =, ~—
R ¢
7, ’ ~
~ N - N
2 - =
o yd
- ¢ ? N>
/
—— -~ 3 -
1 [ Lo 'S
/
= <
R
¢ N \:' 7
™~ 2] < < >
Y - \
2 o < e,

oy 5 & B
: 3%
T~ » \ ’
/ ¥ s ‘ 4 2
y 4 R
1 o N _ - :
P : S
\ - \ 4
d y e
i e
2 ~
\ N -
{ X ¢





图3－20仓库顶部排气口（打开、封闭）      图3－21接纳生活污水的菜地

3.2 项目组成

本项目是在现有基础上改建6栋平房仓用于粮食储存，建设内容组成情况详见表3-1。主要设施见图

表3-1  项目主要建设工程组成一览表
	序号
	类型
	项目名称
	主要建设内容及规模
	建设情况

	1、原坦渡乡粮站内

	主体工程
	平房仓
	共计2栋， 1层建筑，总仓容0.8万吨
	改建

	
	配套工程
	办公楼
	两层建设，建筑面积320 m2
	依托现有

	
	环保工程
	废水
	化粪池
	依托现有

	
	
	废气
	环流蒸熏系统
	新增

	
	
	
	移动式布袋除尘器
	新增

	
	公用工程
	排水系统
	依托现有

	
	
	给水系统
	依托现有

	2、原乘风乡粮食储备仓库

	主体工程
	平房仓
	共计4栋， 1层建设，总仓容1.7万吨
	改建

	
	配套工程
	办公楼
	两层建设，建筑面积480m2
	依托现有

	
	环保工程
	废水
	化粪池
	依托现有

	
	
	废气
	环流蒸熏系统
	新增

	
	
	
	移动式布袋除尘器
	新增

	
	公用工程
	排水系统
	依托现有

	
	
	给水系统
	依托现有


3.3主要生产设备

本工程主要依托公司现有粮食储备仓生产设备，现因两库区库存量增加，已新增其他设备，已新增主要设备清单见表3-2。
表3-2   已新增主要设备清单

	名称
	数量
	备注

	熏蒸系统（施药装置、环流装置及检测装置）
	6套
	新增，每个储备仓配1套

	除杂除尘一体机
	4套
	新增，配套旋风+布袋收尘器

	通风机
	20台
	新增，每个储备仓配2－4台

	皮带输送机
	20台
	新增

	移动补仓机
	1台
	新增


3.4主要原材料

项目主要原材料用量见表3-3。
表3-3   主要原材料清单
	序号
	原材料名称
	单位
	年用量
	原料来源

	1
	稻谷
	吨/年
	25000
	附近乡镇收购

	2
	熏蒸剂
	千克/年
	25.5
	外购，主要成分为磷化铝，即买即用

	3
	电
	万kw.h/a
	32
	乡镇电网


3.5工艺流程及产污节点

本项目工艺流程图及产污环节图如下：

[image: image1.jpg]


  

图3-4  项目稻谷收购外售流程及产污环节图

工艺流程简介：

散装粮食通过汽车运输至本项目地，在进行计重、检验、结算后，由原汽车运输至平房仓，经移动式皮带输送机将散粮输送至除杂除尘一体机除去空谷壳和沙土，饱满粮食再经皮带输送机送至平房仓内进行储存，无法通过皮带输送机输送的位置，经移动补仓机将散粮输送储存至要求仓容储量，密闭平房仓。项目采用移动式环流熏蒸工艺，施药方式为仓外磷化氢发生器施药，密闭时间大于15天，熏蒸杀虫完成后，密封储存。开仓通风释放有毒气体至保障人员安全的前提下，通过移动式皮带输送机将仓内散粮输送至汽车内，将粮食进行计重、检验、结算后，运输出库，完成粮食发放。一般当年收储粮食不需要熏蒸杀虫，当储存2－3年的粮食才进行熏蒸杀虫，一年一次。

熏蒸工艺分析：

环流装置由环流风机、环流管道、施药检测口及必要的调节控制装置等部分组成，可分为移动式和固定式两种形式，本设计采用移动式环流装置。移动式环流装置具有安全可靠（不锈钢结构、熏蒸专用风机、投药速度可控）、高效快速（熏蒸时间可控、利用空气环流技术、 PH 混合气体快速分布均匀、杀虫彻底 ）、经济实惠（用药成本可节省 70 ％以上，人工费可节省 60 ％以上 ）、成本低廉（微电脑控制、一机多仓、移动方便） 等优点。主要由施药装置、移动式环流机（含时控装置）、移动式环流装置、检测装置（含气体取样装置）三部分组成。
本项目环流熏蒸技术配套的设备采用仓外发生器，仓外磷化氢发生器由可定时定量投药的投药反应器、过滤净化器、磷化氢气体与二氧化碳混合器、二氧化碳减压释温装置、感应压力表及控制器等组成。将磷化铝片剂投入水中，然后产生磷化氢，靠二氧化碳作为阻燃、防爆和载体将磷化氢通过环流风机把毒气送入粮堆，气体自下而上缓慢上升，由内环流气体分配装置上部的支回气管上的气孔吸入，进入分配装置，再进入风机，在风机的作用下，气体往复循环，在粮仓内进行内环流熏蒸粮食。为达到上述效果，要求产生的磷化氢与二氧化碳充兑比例可控（在与空气混合前必须按重量比2：98比例和二氧化碳混合后才能安全使用）。
磷化氢发生器化学反应方程式：AlP+3H2O      PH3+Al(OH)3
磷化氢气体取样装置由气体取样端头、取样管、取样阀门(或夹)、检测箱、取样泵等组成，平房仓每廒间应配置2套气体取样装置，且取样点不少于5个，并应设回气管。环流熏蒸机的功率应<1KW，风压<1000Pa，风量<1000m3/h，并能保证仓内气体交换次数在2～10次/日之间。使粮仓内PH3和CO2达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1—2007）中磷化氢及二氧化碳要求后，利用设置在仓库底部的离心风机抽出磷化氢气体，再通过平房仓顶部窗口散气。机械通风散气3-5天，自然通风散气5-7天。
磷化氢气体进入空气后在大气中自然沉降，在紫外线的照射下，水蒸气中与氧作用形成磷酸，溶于水的少量PH3可逐渐降解为磷、氢及近似组成为P2H的固态磷的氢化物。PH3分解的情况表明熏蒸结束，PH3气体排放到大气中，对环境是安全的。

3.6主要污染源、污染物及其治理措施

3.6.1 废水

本工程主要为粮食储存项目，不涉及加工过程，项目无生产废水，外排废水主要包括生活污水及初期雨水，采用雨污分流排放。项目两库区无新增员工，则生活废水在现有的基础上不增加排放量。办公楼、食堂区建有化粪池，办公生活废水入化粪池处理后作为两库区菜地施肥用水。
3.6.2废气

本工程大气污染主要有粮食运输、装卸、除杂时产生的粉尘及谷种熏蒸废气。

（1）粮食运输、装卸、除杂时产生的粉尘

在库区作业过程中由于粮食运输、装卸、除杂时因粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染。工程采用的除杂机配有除尘设施，产生的粉尘经旋风+布袋过滤除尘后排放。根据环评报告，此过程粉尘的产生浓度为250mg/m3，起尘量按原料的0.04%计算，则粮食储备仓库粉尘产生量约为10t/a。

（2）谷物熏蒸废气

一般当年收储粮食不需要熏蒸杀虫，当储存2－3年的粮食才进行熏蒸杀虫，一年一次。仓库粮食生虫期在每年的6月、7月、8月三个月，粮食储备仓库均采用磷化铝熏蒸方式杀虫，根据查阅《磷化氢环流熏蒸技术规程》，粮仓每年熏蒸一次，磷化铝用量2~3.5g/m3，本项目取3g/m3，则使用磷化铝的量为25.5kg/a。

粮仓利用磷化铝吸收水后反应生成有高度杀虫作用的气体磷化氢，对谷种熏蒸15天左右，熏蒸时必须确保粮仓的密闭性，熏蒸时仓库内磷化氢的浓度约为200 mg/m3；期间保证仓内气体交换次数在2～10次/日，仓库进行密闭待达到熏蒸杀虫时间并且磷化氢浓度小于0.3mg/m3后（经环流熏蒸系统配套自动检测仪检测），再通风排放。
3.6.3 固体废物

本工程产生的固体废物包括移动式风选除杂机分离出空谷壳、粉尘、熏蒸药剂残渣、熏蒸药剂废包装瓶等。空谷壳收集袋装后，作为砖厂燃料综合利用；粉尘收集在垃圾箱中，由环卫清运；熏蒸药剂残渣、熏蒸药剂废包装瓶由专人负责收集、保管，达到一定量后由杀虫公司回收处置或送有资质单位处置。工程固废产生、排放情况详见表3-4。

表3-4  工程固废产生、排放情况一览表
	名称
	来源
	性质
	产生量
	处理方式
	备注

	空谷壳
	风选除杂机
	一般固废
	500t/a
	作为砖厂燃料综合利用
	按2%计

	粉尘
	风选除杂机
	一般固废
	9t/a
	环卫部门统一处理
	除尘率90%

	熏蒸药剂残渣
	熏蒸杀虫
	危险固废
	0.24kg/a
	由杀虫公司回收处置或送有资质单位处置
	

	熏蒸药剂废包装瓶
	
	
	13kg/a
	
	


3.6.4 噪声

工程噪声主要来自移动式风选除杂机、皮带输送机、通风机、汽车行驶等产生的噪声。通过选用低噪音设备，车间隔声、消声减震、距离衰减等措施，减轻对周围声环境的影响。

3.6.5工程主要污染源防治措施

工程主要污染源防治措施见表3-5。

	污染物型
	排放源
	污染物
	防治措施

	大气污染物
	风选除杂机
	粉尘
	布袋收尘器

	
	谷物熏蒸
	PH3
	熏蒸期间定期对库区周围空气检测，强制通风，高空扩散。

	水污染物
	生活污水
	CODcr、
NH3-N
	化粪池处理后作为库区菜地施肥用水不外排。

	固体废物
	风选除杂机
	空谷壳
	收集袋装后，作为砖厂燃料综合利用

	
	
	粉尘
	收集在垃圾箱中，由环卫清运； 

	
	谷物熏蒸
	熏蒸药剂残渣、废包装瓶
	由厂家回收处理或送有资质单位处置

	噪声
	风选除杂机、皮带输送机、通风机等设备
	等效声级
	选用低噪设备、隔声、消声减震、距离衰减等


表3-5 工程主要污染源防治措施

4. 环评结论和环评批复要求以及对环评批复要求的落实情况

4.1 环评结论

环评总结论：该工程的建设符合国家产业政策和土地利用规划，选址合理，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的提前下，各污染物可做到达标排放，对周围环境的污染影响小，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。
4.2 环评批复及落实情况

项目环评批复落实情况见表4-1。环评批复见附件2。
表4-1  工程环评批复要求及落实情况一览表

	序号
	环评批复要求主要内容
	落实情况

	1
	加强施工期环境管理，采用道路洒水、运输车辆覆盖等措施减少施工扬尘；施工废水和施工期生活污水经处理后须接入城镇污水管网；对施工渣土、建筑垃圾要及时清理，妥善处置；严格控制施工作业时间，夜间严禁施工，防止噪声对周边学校和居民产生影响。
	采用洒水、覆盖等措施减少施工扬尘；施工废水和施工期生活污水经沉淀处理后排入集镇污水管网；对施工渣土、建筑垃圾及时清运；夜间未施工，施工期间无污染纠纷和环境投诉。

	2
	按照“清污分流、雨污分流”原则完善排水系统，生活废水经化粪池处理后回用作农肥，不外排。
	场地已实行雨污分流，屋面及地面雨水收集入落水井后排入集镇雨水沟，生活废水经化粪池处理收集后作为单位菜地施肥用水不外排。

	3
	粮食装卸、输送进仓过程须配套吸气罩和布袋除尘器，粉尘做到达标排放。粮食熏蒸采用磷化氢密闭环流熏蒸技术，严格按国家规定的操作规范进行熏蒸操作，减少粮食储存中熏蒸气体的逸散，并安装磷化氢自动检测仪，达到《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1—2007）中磷化氢及二氧化碳要求的标准后方可通过15米以上排气筒高空排放和工作人员进入，排放口要远离学校和居民住宅一侧。熏蒸前须检查仓库的密闭性，并提前进行公告，且熏蒸剂磷化铝只能即买即用，严禁对周边环境产生影响。要合理布置仓库各类排气口位置，不得朝向居住户窗口。
	粮食装卸、输送进仓过程中使用移动式风选除杂机，配有旋风+布袋过滤收尘器，减轻了粉尘污染。按技术规范要求建设6栋密闭性较好的粮食储备仓库；粮食熏蒸采用磷化氢密闭环流熏蒸技术，制订了严格的熏蒸操作流程及实施方案；购置了磷化氢自动检测仪2台，并计划在实施熏蒸工作时安装、检测；熏蒸废气经检测满足《工业场所有害因素职业接触限制》（GBZ2.1-2007）最高容许浓度时，选择合理的扩散时段，通过空气循环从仓库顶部排出熏蒸废气；熏蒸时设置20m安全防护距离和警戒标志，当环境浓度超过0.2ppm时，即采取防护措施。

	4
	选用低噪声设备，降低设备噪声源强。对高噪设备采取隔声、消声等降噪措施，要合理安排粮食运输和装卸时间，防止噪声对学校和周边居民产生影响
	项目选用低噪设备，采用隔声、消声减震、距离衰减、夜间及午休期间不安排粮食运输和装卸等方法降低噪声影响。

	5
	严格按照固体废物管理有关规定,对固体废物实施分类处理、处置,建设规范的暂存场所。熏蒸药剂使用后残渣须有资质单位安全处置，并建立管理台账。
	粉尘收集在垃圾箱中，由环卫清运；空谷壳收集袋装后，送附近砖厂作燃料综合利用；目前还未进行谷物熏蒸工作，未产生AlP片剂残渣和废包装瓶，拟用塑料桶集中收集后，暂存于危废暂存间，委托有危废处理处置资质的单位进行集中处置。

	6
	制订风险应急预案，加强对熏蒸废气的风险防范，落实防火要求，提高厂区绿化率。
	公司已制定环保管理各项制度，已编制突发环境事故应急预案，加强对熏蒸废气的风险防范；场地空地已植树，提高场地绿化率。


5. 验收监测评价标准

5.1 废气验收监测执行标准

废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控标准，标准限值见表5-1。

表5－1   废气排放执行标准及限值
	监测地点
	项目
	浓度mg/m3
	验收监测执行标准

	周界外浓度最高点
	颗粒物
	1.0
	《大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）表2标准


5.2 废水验收监测执行标准

工程无生产废水，生活废水经化粪池处理后回用作农肥，不外排。
5.3 噪声验收监测执行标准

场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，具体标准见表5-3。

表5-3   　场界噪声执行标准及其限值

	类别
	时段
	计量单位
	标准值
	验收执行标准

	场界噪声
	昼间
	dB(A)
	60
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

	
	夜间
	dB(A)
	50
	


6. 验收监测内容与质量保证

     根据本工程环评报告表及国家有关技术规范要求，本次验收监测内容主要是该工程废气及场界噪声达标情况，调查固体废物处置情况，进行环境管理检查。

6.1 验收监测工况调查

验收监测期间，位于临湘市聂市镇原乘风乡粮站的储粮仓库已正在收粮储存。生产期间工艺稳定，天气为晴天。昼间生产，夜间不生产。验收监测期间的工况负荷均大于75％，满足验收监测要求。验收监测期间的工况见表6－1。

表6－1  监测期间工况一览表

	监测时间
	收粮能力（T/h）
	生产负荷(％)

	2016年12月9日
	100
	80

	2016年12月10日
	100
	80


6.2监测项目、监测点位及监测频次  

   按照项目环评报告表和国家有关竣工验收监测规范要求，确定本次验收监测工作内容见表6-2。

表6-2   验收监测工作内容

	类别
	点位个数
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气
	6
	各场界上风向1个、下风向2个
	无组织排放粉尘
	1次/天×2天

	噪声
	8
	各场界外1米东、南、西、北方各1个测点
	等效声级
	昼夜1次/天×2天


6.3质量保证、质控措施及监测分析方法

6.3.1 质量保证与质控措施

本次验收监测质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

1、严格按照标准分析方法进行采样及测试。

2、 所用分析仪器经过计量检定和校准且在有效期内。

3、噪声测量仪器灵敏度相差不大于0.5dB(A)，监测在无雨、无雪、风力小于5.0m／s（四级）的天气或时段进行。

4、监测人员均通过技术考核，持证上岗。

6.3.2 监测分析方法

监测分析方法见表6-3。

表6-3  监测分析方法

	类别
	项目
	分析方法
	方法来源

	废气
	无组织排放粉尘
	 重量法
	GB15432-1995

	噪声
	厂界噪声Leq（A）
	等效连续A声级法
	GB12348-2008


7．验收监测结果及评价

7.1废气监测结果及评价

2016年12月9~10日分别对湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目进行无组织废气监测，监测结果见表7-1。
                     表7-1     无组织排放废气监测结果         单位：mg/m3
	监测

点位
	监测

项目
	监测结果（mg/m3）

	
	
	12月09日
	12月10日
	标准值
	是否

达标

	
	
	1次
	2次
	3次
	Max
	1次
	2次
	3次
	Max
	
	

	原乘风乡粮油储备中心
	上风向1#
	颗粒物
	0.223
	0.221
	0.219
	0.223
	0.222
	0.224
	0.218
	0.224
	1.0
	是

	
	下风向1#
	颗粒物
	0.232
	0.231
	0.229
	0.232
	0.234
	0.233
	0.231
	0.234
	1.0
	是

	
	下风向2#
	颗粒物
	0.232
	0.228
	0.229
	0.229
	0.228
	0.229
	0.231
	0.231
	1.0
	是

	原坦渡乡粮油储备中心
	上风向1#
	颗粒物
	0.038
	0.035
	0.033
	0.038
	0.039
	0.035
	0.033
	0.039
	1.0
	是

	
	下风向1#
	颗粒物
	0.036
	0.038
	0.033
	0.038
	0.035
	0.034
	0.035
	0.035
	1.0
	是

	
	下风向2#
	颗粒物
	0.036
	0.038
	0.038
	0.038
	0.036
	0.038
	0.038
	0.038
	1.0
	是

	
	备注：ND表示未检出；取周界浓度最高点进行评价。


    由表7-1可见，验收监测期间本工程无组织上风向废气排放颗粒物浓度最高值分别为0.224mg/m3，下风向浓度最高值分别为0.234mg/m3，无组织排放颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值。
7.2废水监测结果及评价

工程无生产废水，生活废水经化粪池处理后回用作农肥不外排，无须进行废水监测。
7.3场界噪声监测结果及评价

场界噪声监测结果见表7-2。

表7-2  场界噪声监测结果      单位：LeqdB(A)

	监测时间
	监测点位
	主要声源
	监测结果LeqdB(A)
	验收标准

	
	
	
	昼间
	夜间
	

	2016年12月09日
	原乘风乡粮油储备中心
	场界东侧围墙外1m处
	社会噪声
	54.4
	40.4
	昼间：60 dB(A)，夜间：50 dB(A)

	
	
	场界南侧围墙外1m处
	社会噪声
	53.5
	38.2
	

	
	
	场界西侧围墙外1m处
	社会噪声
	48.0
	38.0
	

	
	
	场界北侧围墙外1m处
	社会噪声
	47.4
	39.0
	

	2016年12月10日
	原乘风乡粮油储备中心
	场界东侧围墙外1m处
	社会噪声
	53.0
	40.2
	

	
	
	场界南侧围墙外1m处
	社会噪声
	53.1
	36.2
	

	
	
	场界西侧围墙外1m处
	社会噪声
	48.0
	40.1
	

	
	
	场界北侧围墙外1m处
	社会噪声
	47.7
	40.2
	

	2016年12月09日
	原坦渡乡粮油储备中心
	场界东侧围墙外1m处
	社会噪声
	47.5
	38.4
	

	
	
	场界南侧围墙外1m处
	社会噪声
	50.0
	40.3
	

	
	
	场界西侧围墙外1m处
	社会噪声
	54.6
	43.5
	

	
	
	场界北侧围墙外1m处
	社会噪声
	50.0
	37.2
	

	2016年12月10日
	原坦渡乡粮油储备中心
	场界东侧围墙外1m处
	社会噪声
	46.5
	40.2
	

	
	
	场界南侧围墙外1m处
	社会噪声
	49.0
	40.7
	

	
	
	场界西侧围墙外1m处
	社会噪声
	52.2
	39.4
	

	
	
	场界北侧围墙外1m处
	社会噪声
	49.4
	39.6
	


监测结果表明：验收监测期间，主要声源为机械、交通噪声，工程场界外1m处昼间噪声值范围为46.5~54.4dB，夜间噪声值范围为36.2~43.5dB，场界噪声对周边影响不大，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
7.4固废处置调查

本项目的固体废物主要为：空谷壳、粉尘、熏蒸药剂残渣、熏蒸药剂废包装瓶等。空谷壳收集袋装后，作为砖厂燃料综合利用；粉尘收集在垃圾箱中，由环卫清运；目前工程还未对谷物进行环流熏蒸，未产生熏蒸药剂残渣、熏蒸药剂废包装瓶等固废，公司建有危废暂存室1间，由专人负责收集、保管危废，达到一定量后由杀虫公司回收处置或送有资质单位处置。固废处置符合环保要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
8.环境管理检查

根据相关要求，对湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目“三同时”执行及环保设施运行等管理情况进行现场检查。检查情况见表8-1。
表8-1  环境管理检查一览表

	序号
	要求
	具体内容及其完成情况

	1
	环境保护审批手续及环境保护档案资料齐全；具备环境影响评价文件和环保部门批复意见
	具备环境影响评价文件和环保部门批复意见，手续齐全。

	2
	环评报告提出的环境保护设施建设情况及运行情况，污染防治措施落实情况及效果
	废水：厂区已实行雨污分流，生活废水化粪池，作为单位菜地施肥用水不外排。废气：粮食装卸、输送进仓过程均使用移动式风选除杂机，配有旋风+布袋过滤收尘器，减轻了粉尘污染；粮食熏蒸采用磷化氢密闭环流熏蒸技术，购置了磷化氢自动检测仪2台，并计划在实施熏蒸工作时安装、检测；选择合理的扩散时段，通过空气循环从仓库顶部排出熏蒸废气；熏蒸时设置20m安全防护距离和警戒标志，当环境浓度超过0.2ppm时，即采取防护措施。固废：粉尘收集在垃圾箱中，由环卫清运；空谷壳收集袋装后，送附近砖厂作燃料综合利用；目前还未进行谷物熏蒸工作，未产生AlP片剂残渣和废包装瓶，拟用塑料桶集中收集后，暂存于危废暂存间，委托有危废处理处置资质的单位进行集中处置。各环境保护设施运行正常，落实了污染防治措施。

	3
	环境保护机构、环境保护管理规章制度的建立及运行情况
	公司已制定环保管理各项制度，成立了安全环保机构，设有专（兼）职环保人员。

	4
	制定相应的应急制度，配备和建设的应急设备及设施情况
	已制订应急预案，配备了相关应急设备。

	5
	生态恢复、绿化建设落实情况
	项目厂区种植草木

	6
	施工期和试运行期扰民现象的调查
	施工期和试运行期无污染纠纷和污染投诉。


9. 验收监测结论及建议

9.1 验收监测结论

9.1.1废气验收监测结论

无组织排放粉尘监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物限值标准。

9.1.2废水验收监测结论

无生产废水排放。
9.1.3场界噪声验收监测结论

场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

 9.1.4环境管理检查结论

制订了相关的环境保护管理规章制度并上墙公示；建立了环境监测制度，固废处置符合环保要求，环境管理检查符合要求。

9.1.5验收监测结论

湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目工程验收监测期间无废水排放，废气、噪声等污染物达标排放，固体废物妥善处置，对照环评批复要求，基本落实到位，符合环保设施竣工验收条件。

9.2 建议

1、进一步完善对风选筛分过程产生的粉尘收集处理，及时清扫场地地面和洒水拟尘，确保粉尘稳定达标排放；

2、及时收集、处置各类固体废物，保持场地整洁有序；

3、在实施谷物熏蒸工作前，签订熏蒸药剂残渣、熏蒸药剂废包装瓶等危废回收处置协议，按相关要求落实危废管理。

附件1

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

	建设项目名称
	2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目
	建设地点
	临湘市原坦渡乡、原乘风乡集镇

	建设单位
	湖南成事粮油收储有限公司
	邮政编码
	
	电话
	13907400433

	行业类别
	G5911（谷物仓储）
	项目性质
	改建 

	设计生产能力
	2.5万吨收纳仓粮食储备仓库
	建设项目开工日期
	2015.2.30

	实际生产能力
	2.5万吨收纳仓粮食储备仓库
	投入试运行日期
	2016年11月

	报告书（表）审批部门
	临湘市环保局
	文号
	临环审批[2015]08号
	时间
	2015.2.6

	初步设计审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	控制区
	酸雨
	环保验收审批部门
	临湘市环保局
	文号
	
	时间
	

	报告书（表）编制单位
	常德市双赢环境咨询服务有限公司
	投资总概算
	1780万元

	环保设施设计单位
	
	环保投资总概算
	37万元
	比例
	2.06％

	环保设施施工单位
	
	实际总投资
	1780万元

	环保设施监测单位
	湖南亿科检测有限公司
	环保投资
	37万元
	比例
	0.74％

	废水治理
	废气治理
	噪声治理
	固废治理
	绿化及生态
	其它

	   
	25万元
	2万元
	        2万元
	   8万元
	   万元

	新增废水处理设施能力
	     m3/h      
	新增废气处理设施能力
	             Nm3/h
	年平均工作时          
	2016h

	污   染   控   制   指   标

	控制
项目
	原有

排放量

(1)
	新建部分产生量

(2)
	新建部分处理削减量

(3)
	以新带老削减量
(4)
	排放增减量

(5)
	排放
总量

(6)
	允许排放量
(7)
	区域削减量
(10)
	处理前浓度

(9)
	实际排放浓度(10)
	允许排放浓度(11)

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CODcr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固废
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编号：       验收类别：验收报告；验收表；登记卡              审批经办人：

单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年
  废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

附件2

[image: image23.jpg]e

W AR A A 5

PREPAL €K T 7 1 8 2 oy WA RAE 2.5 Fobpe
ERR A A O B B Y RS ST
W&, 295, HEWT ‘

— UBERE 1780 A, AMHTEE LB, /’
KNG BRETE A EHATARAE, ST BT 3 4,
TERITENRERA 2. 5 7o, ] BRI 20 e 4 20 |
IoHl. FRBRLE. EXAL. BONLERELE. FE |
BB UMl AT A, R
SEMERRE RN, TR R B ETTRI
BRYMRT, ®BFEEEAEEREREHIIERT
TR, . WE. WA SRR RERTEL.

= R E g fEfr e B R E R AT LTI

(=) mEETHAREE. RALBEA. EhE0





附件2

[image: image24.jpg]CTAFS P A & B 2 TR AL AR AED (GBZ 2.1—2007) el
LER = AMKERGIREE T THE 15 KU LHEAES
SHBMTHEAREN, RO ERFIRMER EE—
W, BEAMASECENS AN, FETHTAL, HEX
4 AR TR, PREMARFET LY. EoH
TEOEAXYA 0NE, TREREEFFD.

Bk, BERERFRE. AEEL
fup ko, EAELHRAERfoK A





附件2

[image: image25.jpg]



PAGE  

