临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目竣工环境保护验收监测报告

建设项目竣工环境保护
验 收 监 测 报 告 

精检竣监［2016］62号
项目名称：临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目

委托单位：临湘市羊楼司镇人民政府

湖南精科检测有限公司
二 O 一 六 年 十 二 月

	承担单位
	：
	湖南精科检测有限公司

	法人代表
	：
	昌宏斌

	项目负责人
	：
	胡  强

	报告编写人
	：
	

	审核
	：
	[image: image1.png]2 RARABRRBRET (BERRFRAS) &
RO St BT EHPER, BPEREHARLERE,
BB R ERESTAGS,

3 RMEAFRANS LS, HEFHFRLERR
AEL RRI, ARSTARRS (LLELTRTRR
FHRERD 12345200 82 REAER.

B RESAAEEHTERRSZLEAE, ARE
AL, R IAAH, HRBFRARERLS
FREPRREK, FERUSE, FTENERLF.

I BHTTARPEARERE S SR L
BRTALEE.






	审定
	：
	

	采样人员
	：
	黄建、陈亮、杨阔

	分析人员
	：
	陈亮、易宇倩、庹冰、曾秭暹


声明：复制本报告中的部分内容无效。

	报告说明

	1.本报告无湖南精科检测有限公司报告专用章、骑缝章无效。

	2.本报告不得涂改、增删。

	3.本报告只对采样样品监测结果负责。

	4.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

	5.未经湖南精科检测有限公司书面批准，不得部分复制报告。

	6.对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

	7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

	


	地    址: 中国湖南省长沙市雨花区环保中路188号国际企业中心12栋501房

	邮    编: 410000

	电    话: 0731-86953966

	传    真: 0731-86953766


目  录

1

1 前言

1

2 验收监测依据

2

3 工程概况

2

3.1工程概况

5

3.2工艺流程

7

3.3 劳动定员与工作制度

7

3.4 工程投资

7

3.5 主要污染物及其排放情况

8

4 环境影响评价结论、建议及环评批复意见

84.1 环评主要结论


84.2 环评建议


94.3 环评批复意见


10

5 验收监测评价标准

105.1 废气验收执行标准


105.2 废水验收执行标准


115.3 噪声验收执行标准


115.4 总量控制指标


12

6 验收监测工作内容

126.1 验收监测要求


126.2 质量保证与质量控制


136.3 监测内容


136.4 监测分析方法


14

7 验收监测结果与评价

147.1 验收监测期间工况分析


147.2 废气监测结果及评价


157.3 废水监测结果及评价


177.3 噪声监测结果及评价


18

8 环境管理检查

188.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查


188.2 环评批复落实情况


198.3环保设施规章制度


198.4固体废物的处理措施


20

9验收监测结论及建议

209.1验收监测及检查结论


219.2环境管理检查结论


219.3总体结论


219.4建议



附件：
附件1  岳阳市环境保护局岳环批[2014]46号关于《临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》的批复

附件2  岳阳市环境保护局关于《临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目污水处理工 艺变更的批复》

附件3  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件4  环境管理制度

附件5  验收期间生产工况表

附件6  环保投资明细表

附件7  污泥处理协议

附件8  应急预案备案登记表

附件9  羊楼司污水处理厂日常检测数据
附图：
附图1  项目部分现场照片
附图2  地理位置分布图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目监测布点图

附图5  项目雨污分流图
1 前言

羊楼司镇位于洞庭湖区，是《长江中下游流域水污染防治“十二五”规划》的重要防治水域。随着羊楼司镇人口的增加和经济的发展，环境污染特别是水体污染情况日益严峻，为保护和改善新店河、云步河水质，防治并减少污染，提高人民的生活质量，保障健康，羊楼司镇人民政府投资985.64万元在临湘市羊楼司镇中州村建设污水处理厂，该项目近期工程规模为0.25×104m3/d。

临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目于2014年8月由河南蓝森环保科技有限公司完成其环境影响评价报告表并通过评审，岳阳市环境保护局于2014年8月29日以岳环评［2014］46号文予以批复。根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，受临湘市羊楼司镇人民政府委托，湖南精科检测有限公司负责该项目竣工环境保护验收监测工作，于2016年10月18日进行了现场勘查，于2016年10月21日至10月22日对项目进行了现场采样并对样品进行了分析，在此基础上结合资料收集，编制了本验收监测报告。

2 验收监测依据 

2.1 国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

2.2 原国家环保总局［2001］13号令《建设项目竣工环境保护验收管理方法》，2001年12月。

2.3 原国家环保总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

2.4 原国家环境保护总局环发［1999］246号《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》，1999年11月。

2.5 中国环境监测总站验字［2005］188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

2.6 中国环境监测总站验字[2005]172号《中国环境监测总站建设项目竣工环境保护验收监测管理规定》，2005年12月。

2.7 湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

2.8 原湖南省环境保护局湘环发［2004］42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

2.9 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日。
2.10 《中华人民共和国水污染防治法》第十七、第七十一条，2008年6月1日。

2.11 《中华人民共和国大气污染防治法》第十一、第四十七条，2015年8月29日。
2.12 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十三、第六十九条，2005年4月1日。
2.13 长沙市环境科学研究所《临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目》，2014年9月。

2.14 岳阳市环境保护局以岳环评［2014］46号文关于《临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》的审批意见，2014年8月29日。

3 工程概况

3.1工程概况

本项目位于临湘市羊楼司镇中洲村。项目基本情况见表3-1，建设项目内容见表3-2，主要经济技术指标见表3-3，主要工艺设备见表3-4。

表3-1项目基本情况一览表

	项目名称
	临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目

	建设单位
	临湘市羊楼司镇人民政府

	法人代表
	夏逢澳
	联系人
	彭先生

	通讯地址
	临湘市羊楼司镇中洲村

	联系电话
	13974032006
	传真
	/
	邮政编码
	414000

	建设地点
	临湘市羊楼司镇中洲村

	建设性质
	新建( 补办□ 技改□
	行业类别及

代码
	污水处理及再生利用D4620

	占地面积（m2）
	3961.9
	绿化率（%）
	30

	总投资(万元)
	846.5
	其中：环保投资
	846.5万元（该项目为环保工程，所有投资均为环保投资）

	评价经费(万元)
	/
	试运营日期
	2015年12月


表3-2项目建设内容一览表
	工程分类
	项目组成
	工程内容

	主体
工程
	污水处理构筑物
	进水井
	设计规模：0.25×104m3/d，设计1座

构筑物类型：地下式钢筋砼结构

设计流量：Qmax=0.1m3/s

	
	
	格栅井
	设计规模：0.25×104m3/d，设计1座

构筑物类型：地下式钢筋砼结构

设计流量：Qmax=0.1m3/s

	
	
	进水泵房
	设计规模：0.25×104m3/d，设计1座

构筑物类型：地下式钢筋砼矩形结构

设计流量：Qmax=0.1m3/s

	
	
	除砂机房
	设计规模：0.25×104m3/d，设计1座，机房内设置一道3mm的机械细格栅

构筑物类型：框架结构

设计流量：Qmax=0.1m3/s

	
	
	配水池
	构筑物类型：钢筋砼矩形结构，配水井1座

设计流量：0.0289m3/s

	
	
	改良型A2O组合池
	设计规模：0.25×104m3/d，设计1座，由包括厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、清水区和污泥区组成

构筑物类型：半地下，钢混结构

设计流量：Qmax=0.1m3/s

	辅助工程
	流量井
	设计规模：0.25×104m3/d，设计1座

设计流量：0.1m3/s

	
	机修加药间、鼓风机房与变配电室
	设计规模：0.25×104m3/d，设计1栋，框架结构

	
	综合楼
	汞1幢，两层，含门卫室值班室、会议室、休息室等

	公用配套工程
	道路
	污水站进站道路宽为6.0m，站区道路宽4.0m。污水处理站采用钢筋混凝土路面，路面厚180mm，路边做混凝土道牙，在战区设有回车评，战区道路与建构筑物之间均留有的空隙地带栽种草皮和树木绿化

	
	给水
	由市政自来水供给

	
	排水
	进厂污水管和尾水排出管，雨污分流

	
	供电
	由市政电网供给

	
	绿化
	厂区的绿化和防护

	储运工程
	工具车
	1辆药剂运输用

	
	污泥运输
	1辆污泥运输用


表3-3主要技术经济指标一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	尺寸（m）
	结构
	备注

	1
	总用地面积
	m2
	3961.9
	/
	/
	合5.94亩

	2
	建筑物占地面积
	m2
	1127
	/
	/
	合1.69亩

	其中
	进水井
	座
	1
	2.9×1.2×6.0
	钢混
	

	
	格栅井
	座
	1
	5.0×2.9×6.0
	钢混
	

	
	进水泵房
	座
	1
	5.5×5.0×7.5
	钢混
	

	
	流量井
	座
	1
	4.0×1.8×1.5
	钢混
	

	
	除砂机房
	座
	1
	9.0×6.9×6.0
	框架
	

	
	配水池
	座
	1
	0.8×1.5×0.6
	钢混
	

	
	A2O组合池
	座
	1
	18.3×44.0×4.5
	钢混
	含环保监控室

	
	机修加药间
	座
	1
	4.0×4.2×3.6
	框架
	合建

	
	鼓风机房
	座
	1
	6.6×4.5×3.6
	框架
	

	
	变配电间
	座
	1
	8.1×4.5×3.6
	框架
	

	
	综合楼
	栋
	1
	21.23×6.54×3.3
	砖砌
	含门卫值班室、会议室、休息室

	3
	道路、广场占地面积
	m2
	1650
	/
	/
	合2.47亩

	4
	绿地面积
	m2
	1184.9
	/
	/
	合1.78亩


表3-4主要工艺设备一览表
	编号
	名称
	单位
	数量
	备注

	进水井、格栅井、提升泵房

	1
	回转式机械格栅除污机
	套
	1
	

	2
	栅渣小车
	台
	1
	

	3
	附壁式铸铁闸门
	台
	4
	配手动启闭机

	4
	无堵塞潜污泵
	台
	2
	型号：Q2210-423

1用1备

	5
	电动葫芦
	台
	1
	

	流量井、除砂机房

	6
	回转式机械格栅
	套
	1
	

	7
	电磁流量计
	台
	1
	进水流量计量井

	8
	附壁式铸铁闸门
	台
	4
	配手动启团机

	9
	栅渣箱
	台
	1
	

	10
	旋流除砂器
	台
	1
	

	11
	砂水分离器
	台
	1
	

	12
	鼓风机
	台
	2
	

	配水池、A2O组合池

	13
	附壁式铸铁闸门
	台
	2
	配手动启团机

	14
	PP板和PP带
	套
	1
	

	15
	集水槽
	套
	10
	

	16
	污泥泵
	台
	2
	1用1备

	17
	回流泵
	台
	2
	1用1备

	18
	潜水搅拌机
	台
	1
	

	鼓风机房、配电间

	19
	罗茨风机
	台
	3
	配套入口消音器，变频控制，

2用1备

	20
	电动单梁起重机
	台
	1
	配套电动葫芦

	机修加药间

	21
	紫外消毒模块
	套
	1
	

	22
	机修设备
	套
	1
	

	运输

	23
	自卸汽车
	辆
	1
	污泥车

	24
	工具车
	辆
	1
	客运两用车


3.2工艺流程

（1）工艺流程图
羊楼司污水处理厂处理选用改良型A2O池，采用“预处理+改良型A2O池+氯片消毒”，具体生产工艺见图3-1。

[image: image16.png]


图3-1污水处理工艺流程及产污节点图

流程说明：

（1）粗格栅、污水提升泵、细格栅：污水通过进水井流入装有粗格栅的格栅间，在此拦截污水中较大杂质，保证以下工序的正常运转。粗格栅选用运行故障少的回转式粗格栅，栅条间隔为20mm。然后由污水泵提升（一次提升），进入细格栅间，细格栅主要的目的是去除粗格栅无法去除而又影响工艺流程的截流污水中较小漂浮物，细格栅采用栅条间隔为3mm的回转式细格栅。

（2）除砂器：去除污水中粒径≥0.2mm的砂粒，使无机物与有机物分离开，保证后续处理构筑物的正常运行，避免砂粒沉积在构建物中，同时，防止砂粒对设备的磨损，延长设备使用寿命。

（3）配水池：保障A2O池进水均匀。

（4）A2O生化处理组合池：改良型A2/O迷宫式结构是指在厌氧区和缺氧区内置竖向导流板，将厌氧区和缺氧区隔成几个串联的反应室，每个反应室都是相对独立的上下流失污泥床系统，利用迷宫内良好的水力流态、系统内良好的生物固体截留能力以及系统内流经的大大延长等结构特点对污水进行生物降解，降解后污水进入一体化组合池好氧区，好痒区内配有曝气设备，污水进一步进行好痒曝气降解，并通过控制回流实现COD、BOD、总氮、总磷等的高效去除，处理后污水进入沉淀区沉淀后出水。

组合池沉淀区出水进入清水池，清水池主要用来蓄水，同时在清水池内完成尾水消毒，消毒采用紫外线消毒，保证出水水质。

（5）过量污泥及时抽吸外运至临湘市工业园区污水处理厂进行处理，临湘市工业园区污水处理厂污泥采用机械脱水（含水率降低至80%以下），污泥脱水后经固化处理，含水率降低至50%以下后送往卫生填埋。

3.3 劳动定员与工作制度

本项目劳动定员共6人，管理及工程技术人员1人，直接生产人员4人，辅助生产人员1人。

运行管理模式为：每天三班制，24小时连续运行，年工作日365天，保证污水处理厂的正常运行。

3.4 工程投资

本项目总投资为846.5万元，因该项目为环保工程，因此所有投资均为环保投资。 

3.5 主要污染物及其排放情况
3.5.1废气污染物产生、治理及排放情况分析

表3-4废气污染物治理措施一览表

	序号
	产污环节
	主要污染因子
	排放量
	治理措施
	排放方式

	1
	恶臭
	硫化氢、氨
	/
	通过自由扩散降低臭气
	无组织排放


3.5.2废水污染物产生、治理及排放情况分析

表3-5废水污染物治理措施一览表

	序号
	类别
	排放量
	治理措施
	排放方式

及去向

	1
	设备冲洗废水
	/
	通过管道集中收集后接入粗格栅间，由污水进水提升泵站提升与进站污水一并处理
	处理后排入新店河

	2
	生活废水
	2500m3/d
	经化粪池预处理后与冲洗水一并通过管道集中收集后接入粗格栅间，由污水进水提升泵站提升与进站污水一并处理
	


3.5.3固体废物污染物产生、治理及排放情况分析

表3-6固体废物污染物治理措施一览表

	序号
	固废名称
	废物类别
	排放量
	防治措施

	1
	格栅渣
	一般
	91.25t/a
	送至垃圾填埋场填埋

	2
	污泥
	危废
	/
	外运至岳阳北控水质净化有限公司进行脱水处置后送临湘垃圾填埋场卫生填埋

	3
	生活垃圾
	一般
	2.19 t/a
	集中收集后由环卫部门统一清运处理


3.5.4噪声污染物产生、治理及排放情况分析

该项目主要噪声源来自各类水泵、空压机及其他运行设备等，项目通过合理布局、采用隔声、围墙和绿化等来控制噪声。

4 环境影响评价结论、建议及环评批复意见

4.1 环评主要结论

临湘市羊楼司镇污水处理厂的建设属于城镇污染治理环境保护建设项目，符合国家产业政策，拟选厂址和处理工艺合理，项目建设后其社会环境的正效应很大，且二次污染的不利影响在采取适当的环保措施后能够得到有效控制。由此可见，本项目的建设从环保方面来看是可行的。

4.2 环评建议
（1）严格执行《环保法》和《建设项目环境保护管理条例》，落实建设项目的“三同时”（即项目主体工程与环保设施同时设计、同时施工、同时投入使用）和建设项目环境保护设施的竣工验收。
（2）严格规范各工序作业，加强人员培训，制定严格的生产安全、环境保护管理规程，设立专职环保、安全管理岗位，强化环保安全管理。
（3）对项目产生的污泥、栅渣等固体废物定期收集外运，综合利用，不得随意倾倒，向环境排放，避免资源浪费和污染环境。
（4）加强污水处理系统的维护和管理，保证设备正常运行。
（5）加强厂区绿化，多种植具有吸附臭气作用的植物，降低对环境的影响。
4.3 环评批复意见

1、临湘市羊楼司镇人民政府拟投资949.28万元建设临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目，工程地处临湘市羊楼司镇中洲村。本工程占地面积3961.9m2；合5.94亩，绿化率30%，日处理规模为2500m3/d（采用CASS工艺：初沉+曝气+二沉+生物除碳+生物脱氮）。工程建设内容包括：粗细格栅间、污水提升泵房、平流沉砂池、配水池、CASS池、消毒池等污水处理构筑物及附属构筑物等配套设施。
2、废水污染防治措施。全厂实施 “雨污分流、清污分流”，落实对纳污范围各工业企业污水预处理的统一规范要求，纳污范围各单位、工业及生活污水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水处理厂处理；污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新店河。规范排污口建设，总排口及处理单元、主要设备、设施设置明显标识牌。
3、废气污染防治措施。合理优化工程平面布局，污水处理厂厂界设置绿化隔离带，格栅井、沉淀池及污泥池等产生恶臭气体设施设置在远离居民区等环境敏感点一侧，并采用加盖密闭措施防治，通过集气装置将盖板进、出气口气体收集，经生物除臭装置处理后，由15m高排气筒排放。确保场界恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。设置无组织排放恶臭单元（格栅池、沉淀池及污泥池）边界外50m的卫生防护距离，防护距离范围内新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。
4、噪声污染防治措施。采用低噪声设施，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要噪声源采取消声、减震措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
5、加强工程固废管理。污水处理产生的污泥脱水至含水率50%以下后安全填埋。弃土、弃渣运送至由市镇规划国土行政主管部门负责统一规划的渣土固定受纳场或做其他工程回填土；建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾应由环卫部门及时送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。
6、环境风险及环境管理工作。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强风险防范措施。污水处理厂设备用电源，确保正常运行，建立企业和污水处理厂之间的应急响应制度，当处理装置出现故障、尾水排放超标时，应立即停止排放。
5 验收监测评价标准

5.1 废气验收执行标准
废气排放执行标准值见表5-1。
表5-1废气验收执行标准
	类别
	执行标准
	监测项目
	最高允许排放浓度（mg/m3）

	废气
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
表1中的二级标准
	氨
	1.5

	
	
	硫化氢
	0.06

	
	
	臭气浓度
	20


5.2 废水验收执行标准

废水排放执行标准值见表5-2。
表5-2废水验收执行标准

	类别
	执行标准
	监测项目
	最高允许排放浓度（mg/L）

	废水
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
表4中三级标准
	pH值（无量纲）
	6～9

	
	
	化学需氧量
	500

	
	
	五日生化需氧量
	300

	
	
	悬浮物
	400

	
	
	氨氮
	-

	
	
	总磷
	-

	
	
	阴离子表面活性剂
	20

	
	
	动植物油
	100

	
	
	石油类
	20

	
	
	粪大肠菌群*
	5000

	
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准
	pH值（无量纲）
	6～9

	
	
	化学需氧量
	60

	
	
	五日生化需氧量
	20

	
	
	悬浮物
	20

	
	
	氨氮
	8

	
	
	总磷
	1

	
	
	阴离子表面活性剂
	1

	
	
	动植物油
	3

	
	
	石油类
	3

	
	
	粪大肠菌群*
	100000


 5.3 噪声验收执行标准

噪声执行标准见表5-3。

表5-3噪声验收执行标准

	类别
	执行标准
	监测项目
	排放限值dB（A）

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	等效连续
A声级
	2类
	昼间
	60

	
	
	
	
	夜间
	50


5.4 总量控制指标

本项目环评给出的总量控制指标为：化学需氧量54.75t/a、氨氮7.3t/a。根据现场实际核查，项目实际排污总量控制指标为化学需氧量、氨氮。该项目废水排放总量约912500t/a，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准以及本次验收监测结果核算其总量，计算结果详见表5-4。

表5-4 污染物排放总量

	总量

控制因子
	污水总排口
	总量控制指标

	
	排放浓度
	排放总量
	

	总排放量
	912500t/a
	–

	化学需氧量
	29.1mg/L
	26.6t/a
	≤54.75t/a

	氨氮
	1.95mg/L
	1.78t/a
	≤7.3t/a


由表5-4表明，该项目总量控制指标化学需氧量为26.6t/a、氨氮为1.78t/a，均小于总量控制要求。

6 验收监测工作内容

6.1 验收监测要求

验收监测期间要求企业保证正常生产作业，环保设施运行正常，满足验收监测时生产负荷必须达到75%以上的要求。
6.2 质量保证与质量控制

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

6.2.1按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

6.2.2 严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和标准分析方法进行采样及测试。

6.2.3对废气样品，采集指标10%的现场空白及现场平行样。
6.2.4对废水样品，采集10%的现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的10～20%。

6.2.5所用玻璃仪器均经校准，分析仪器经过了周期性计量检定。
6.2.6噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。

6.3 监测内容

本验收项目监测内容见表6-1。
表6-1验收项目监测内容
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气
	厂界四周各布设1个点
	氨、硫化氢、臭气浓度
	3次/天，连续2天

	废水
	进水口
	pH值、化学需氧量、

五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、

总磷、阴离子表面活性剂、动植物油、石油类、粪大肠菌群*
	3次/天，连续2天

	
	总排口
	
	

	噪声
	厂界四周各布设1个点
（东、南、西、北侧）
	等效连续A声级
	2次（昼、夜）/天， 

连续2天

	注：“*”表示分包项目。


6.4 监测分析方法

本验收项目监测分析方法见表6-2。

表6-2 监测分析方法一览表

	类别
	监测项目
	监测标准（方法）名称及编号（含年号）
	仪器名称及编号

	废气
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2003年
	UV-5100紫外可见

分光光度计，JKJC-007

	
	氨
	氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法(HJ534-2009)
	UV-5100紫外可见

分光光度计，JKJC-007

	
	臭气浓度
	恶臭的测定 三点比较式臭袋法（GB/T14675-1993）
	/

	废水
	pH值
	水质 pH的测定 玻璃电极法

（GB6920-1986）
	FE20K实验室pH计，

JKJC-010

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定

快速消解分光光光度法(HJ/T399-2007)
	UV-5100紫外可见

分光光度计，JKJC-007

	
	五日化学需氧量
	水质 五日化学需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法(HJ505-2009)
	LRH-150F生化培养箱，JKJC-051

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ535-2009)
	UV-5100紫外可见

分光光度计，JKJC-007

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法(GB11893-1989)
	UV-5100紫外可见

分光光度计，JKJC-007

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法（GB11901-1989）
	LE204E电子天平，

JKJC-009

	
	阴离子表面活性剂
	水质阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法(GB7494-1987)
	UV-5100紫外可见

分光光度计，JKJC-007

	
	石油类、动植物油
	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法（HJ637-2012）
	MAI-50G红外测油仪，JKJC-006

	噪声
	等效连续

A声级
	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）
	AWA5680-3

多功能声级计，JKJC-026


7 验收监测结果与评价

7.1 验收监测期间工况分析

2016年10月21日至10月22日，我公司对该项目进行了现场监测，监测期间园区设备、环保设施运行正常，项目已建成并投产使用。

表7-1  验收期间生产工况一览表

	时间
	名称
	设计纳污量（t）
	实际纳污量（t）
	负荷率（%）

	2016.10.21
	废水
	2500
	2140
	85.6%

	2016.10.22
	
	2500
	2092
	83.7%


7.2 废气监测结果及评价
监测期间，我公司对项目厂界四周的废气实施了监测，监测结果及分析评价见表7-2-1、7-2-2。

表7-2-1  项目验收期间无组织废气监测参数一览表
	监测点位
	监测日期
	温度℃
	大气压kap
	风向
	风速（m/s）

	厂界东
	2016.10.21
	25.0
	101.2
	北
	1.6

	
	2016.10.22
	18.6
	101.2
	北
	2.3

	厂界南
	2016.10.21
	25.1
	101.2
	北
	1.7

	
	2016.10.22
	18.5
	101.2
	北
	2.2

	厂界西
	2016.10.21
	25.3
	101.2
	北
	1.6

	
	2016.10.22
	18.3
	101.2
	北
	2.4

	厂界北
	2016.10.21
	25.2
	101.2
	北
	1.5

	
	2016.10.22
	18.5
	101.2
	北
	2.2


表7-2-2  项目废气监测结果一览表
	检测项目
	采样时间
	检测结果（mg/m3）

	
	
	厂区东
	厂区南
	厂区西
	厂区北
	最大值
	标准

限值
	是否达标

	氨
	2016.
10.21
	第1次
	0.034
	0.041
	0.033
	0.030
	0.047
	1.5
	是

	
	
	第2次
	0.036
	0.046
	0.035
	0.029
	
	
	是

	
	
	第3次
	0.039
	0.042
	0.036
	0.028
	
	
	是

	
	2016.
10.22
	第1次
	0.032
	0.045
	0.031
	0.027
	
	
	是

	
	
	第2次
	0.035
	0.044
	0.033
	0.026
	
	
	是

	
	
	第3次
	0.031
	0.047
	0.032
	0.031
	
	
	是

	硫化氢
	2016.
10.21
	第1次
	0.002
	0.007
	0.003
	0.001
	0.007
	0.06
	是

	
	
	第2次
	0.004
	0.005
	0.002
	0.002
	
	
	是

	
	
	第3次
	0.005
	0.006
	0.004
	0.002
	
	
	是

	
	2016.
10.22
	第1次
	0.003
	0.006
	0.003
	0.001
	
	
	是

	
	
	第2次
	0.004
	0.007
	0.003
	0.001
	
	
	是

	
	
	第3次
	0.002
	0.005
	0.002
	0.001
	
	
	是

	臭气浓度
	2016.
10.21
	第1次
	10
	12
	13
	＜10
	15
	20
	是

	
	
	第2次
	11
	13
	12
	10
	
	
	是

	
	
	第3次
	12
	14
	11
	＜10
	
	
	是

	
	2016.
10.22
	第1次
	11
	15
	10
	＜10
	
	
	是

	
	
	第2次
	10
	11
	11
	10
	
	
	是

	
	
	第3次
	11
	12
	12
	10
	
	
	是

	注：1.标准限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准。
    2.“＜”表示该检测数据低于检出限限值。


由表7-2-2可知：验收监测期间，该项目废气监测点位中氨的最大浓度值为0.047mg/m3，硫化氢的最大浓度值为0.007mg/m3，臭气浓度的最大值为15，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准限值。

7.3 废水监测结果及评价
监测期间，我公司对项目废水总排口的废水实施了监测，监测结果及分析评价见表7-3。

表7-3  项目总排口监测结果一览表

	监测点位
	监测日期
	分析结果（pH值：无量纲，粪大肠菌群：个/L，mg/L）

	
	
	pH值
	化学

需氧量
	五日生化需氧量
	悬浮物
	总磷
	阴离子表面活性剂
	氨氮
	石油类
	动植物油
	粪大肠
菌群

	进水口
	2016.10.21
	第1次
	7.23
	69.2
	23.3
	25
	0.67
	0.29
	5.61
	0.12
	0.27
	3500

	
	
	第2次
	7.16
	76.8
	25.7
	23
	0.59
	0.27
	5.54
	0.13
	0.29
	3800

	
	
	第3次
	7.29
	70.7
	23.4
	20
	0.61
	0.24
	5.35
	0.14
	0.26
	3500

	
	日均值
	-
	72.2
	24.1
	23
	0.62
	0.27
	5.50
	0.13
	0.27
	2800

	
	2016.10.22
	第1次
	7.31
	72.2
	24.2
	24
	0.63
	0.28
	5.21
	0.15
	0.22
	3800

	
	
	第2次
	7.25
	78.3
	26.5
	22
	0.62
	0.26
	5.48
	0.12
	0.27
	3500

	
	
	第3次
	7.29
	67.7
	22.7
	26
	0.60
	0.27
	5.67
	0.11
	0.25
	3800

	
	日均值
	-
	72.7
	24.5
	24
	0.62
	0.27
	5.45
	0.13
	0.25
	3500

	标准限值
	6～9
	500
	300
	400
	-
	20
	-
	20
	100
	5000

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	出水口
	2016.10.21
	第1次
	7.33
	30.1
	3.6
	7
	0.05
	＜0.05
	1.93
	0.02
	0.09
	1100

	
	
	第2次
	7.39
	25.6
	4.1
	9
	0.06
	＜0.05
	1.96
	0.02
	0.11
	1300

	
	
	第3次
	7.31
	25.6
	5.2
	8
	0.07
	＜0.05
	1.96
	0.03
	0.13
	1700

	
	日均值
	-
	27.1
	4.3
	8
	0.06
	＜0.05
	1.95
	0.02
	0.11
	1700

	
	2016.10.22
	第1次
	7.22
	28.6
	4.5
	6
	0.04
	＜0.05
	1.84
	0.04
	0.10
	1800

	
	
	第2次
	7.34
	31.6
	4.1
	5
	0.03
	＜0.05
	1.87
	0.02
	0.12
	1400

	
	
	第3次
	7.45
	27.1
	3.6
	7
	0.05
	＜0.05
	1.95
	0.03
	0.11
	1300

	
	日均值
	-
	29.1
	4.1
	6
	0.04
	＜0.05
	1.89
	0.03
	0.11
	1800

	标准限值
	6～9
	60
	20
	20
	1
	1
	8
	3
	3
	100000

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是
	是

	注：1.进水口标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；出水口标准限值执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准。2.“＜”表示该检测数据低于检出限限值。3.”粪大肠菌群”样品数据由长沙环保职业技术学院分析测试中心提供。


由表7-3可知：验收监测期间，该项目废水出水口监测点位中pH值范围为7.22~7.45，化学需氧量日均最大浓度值为29.1mg/L，五日生化需氧量日均最大浓度值为4.3mg/L，悬浮物日均最大浓度值为8mg/L，总磷日均最大浓度值为0.06mg/L，阴离子表面活性剂未检出，氨氮日均最大浓度值为1.95mg/L，石油类日均最大值为0.03倍，动植物油日均最大浓度值为0.11mg/L，粪大肠菌群最大浓度值为1800mg/L。均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准。

7.3 噪声监测结果及评价
监测期间我公司在项目厂界四周共设4个噪声监测点位，监测结果及分析评价见表7-2。
表7-2  项目噪声检测结果一览表
	监测日期
	监测点位
	监测结果
	标准限值
	是否达标

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	2016.10.14
	1▲（厂界东面外一米）
	47.1
	42.3
	60
	50
	是

	
	2▲（厂界南面外一米）
	59.1
	43.4
	60
	50
	是

	
	3▲（厂界西面外一米）
	49.8
	43.1
	60
	50
	是

	
	4▲（厂界北面外一米）
	50.2
	41.5
	60
	50
	是

	2016.10.15
	1▲（厂界东面外一米）
	47.5
	41.9
	60
	50
	是

	
	2▲（厂界南面外一米）
	58.6
	44.8
	60
	50
	是

	
	3▲（厂界西面外一米）
	49.3
	42.7
	60
	50
	是

	
	4▲（厂界北面外一米）
	51.5
	41.9
	60
	50
	是

	注：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。


由表7-2可知：验收监测期间，该项目厂界噪声（1▲、2▲、3▲、4▲）监测点位中测得昼间噪声最大值为59.1dB，夜间噪声值噪声最大值为44.8dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

8 环境管理检查
8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查

该项目依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度。环保设施竣工验收监测期间运转正常。
8.2 环评批复落实情况

项目环评批复要求及落实情况见表8-1。

表8-1 项目环评批复要求及落实情况一览表

	序号
	岳阳市环境保护局环评批复要求
	具体落实情况

	1
	临湘市羊楼司镇人民政府拟投资949.28万元建设临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目，工程地处临湘市羊楼司镇中洲村。本工程占地面积3961.9m2；合5.94亩，绿化率30%，日处理规模为2500m3/d（采用CASS工艺：初沉+曝气+二沉+生物除碳+生物脱氮）。工程建设内容包括：粗细格栅间、污水提升泵房、平流沉砂池、配水池、CASS池、消毒池等污水处理构筑物及附属构筑物等配套设施。
	临湘市羊楼司镇人民政府投资846.5万元建设临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目，工程地处临湘市羊楼司镇中洲村。本工程占地面积3961.9m2；合5.94亩，绿化率30%，日处理规模为2500m3/d。采用“改良型A2/O处理工艺”（变更批复见附件2）。工程建设内容包括：进水井、格栅井、进水水泵、除砂机房、配水池、改良型A2/O组合池、等污水处理构筑物及附属构筑物等配套设施（具体工程内容详见本报告中表3-2）。

	2
	废水污染防治措施。全厂实施 “雨污分流、清污分流”，落实对纳污范围各工业企业污水预处理的统一规范要求，纳污范围各单位、工业及生活污水须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水处理厂处理；污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新店河。规范排污口建设，总排口及处理单元、主要设备、设施设置明显标识牌。
	厂区实行“雨污分流、清污分流”，且纳污范围各单位、工业及生活污水均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后进入污水处理厂处理；污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入新店河。项目排污口建设规范，总排口及处理单元、主要设备、设施设置明显标识牌。

	3
	废气污染防治措施。合理优化工程平面布局，污水处理厂厂界设置绿化隔离带，格栅井、沉淀池及污泥池等产生恶臭气体设施设置在远离居民区等环境敏感点一侧，并采用加盖密闭措施防治，通过集气装置将盖板进、出气口气体收集，经生物除臭装置处理后，由15m高排气筒排放。确保场界恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。设置无组织排放恶臭单元（格栅池、沉淀池及污泥池）边界外50m的卫生防护距离，防护距离范围内新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。
	合理优化工程平面布局，污水处理厂厂界设置绿化隔离带，格栅井、沉淀池及污泥池等产生恶臭气体设施设置在远离居民区等环境敏感点一侧，采用加盖密闭措施防治。

根据工艺变更的批复：废气由无组织排放。场界恶臭污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。边界外50m范围内未见新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点。

	4
	噪声污染防治措施。采用低噪声设施，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要噪声源采取消声、减震措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
	项目采用低噪声设施，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要噪声源采取消声、减震措施。经检测厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

	5
	加强工程固废管理。污水处理产生的污泥脱水至含水率50%以下后安全填埋。弃土、弃渣运送至由市镇规划国土行政主管部门负责统一规划的渣土固定受纳场或做其他工程回填土；建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾应由环卫部门及时送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。
	该项目产生的污泥外运至岳阳北控水质净化有限公司进行脱水处置后送临湘垃圾填埋场卫生填埋；弃土、弃渣运送至由市镇规划国土行政主管部门负责统一规划的渣土做其他工程回填土；建筑垃圾运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾由环卫部门送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。

	6
	环境风险及环境管理工作。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强风险防范措施。污水处理厂设备用电源，确保正常运行，建立企业和污水处理厂之间的应急响应制度，当处理装置出现故障、尾水排放超标时，应立即停止排放。
	该项目环境风险应急预案已备案，且项目配备各方面专职环保管理人员，建立健全环境管理制度。


8.3环保设施规章制度

该项目环保设施已按照要求建成，并已正常运行。本公司对项目污水处理设施、废气处理设施、噪声治理措施、固废处置场所等环保设施的管理和运行情况进行了现场检查，基本符合环评设计和环评批复的要求，且该项目环境风险应急预案已备案。

8.4固体废物的处理措施
该项目产生的固废主要为生活垃圾、格栅渣和污泥。该项目产生的污泥外运至岳阳北控水质净化有限公司进行脱水处置后送临湘垃圾填埋场卫生填埋；弃土、弃渣运送至由市镇规划国土行政主管部门负责统一规划的渣土做其他工程回填土；建筑垃圾运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾由环卫部门送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。

9验收监测结论及建议

9.1验收监测及检查结论
9.1.1废气监测结论

验收监测期间，该项目废气监测点位中氨的最大浓度值为0.047mg/m3，硫化氢的最大浓度值为0.007mg/m3，臭气浓度的最大值为15，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准限值。

9.1.2废水监测结论
验收监测期间，该项目废水出水口监测点位中pH值范围为7.22~7.45，化学需氧量日均最大浓度值为29.1mg/L，五日生化需氧量日均最大浓度值为4.3mg/L，悬浮物日均最大浓度值为8mg/L，总磷日均最大浓度值为0.06mg/L，阴离子表面活性剂未检出，氨氮日均最大浓度值为1.95mg/L，石油类日均最大值为0.03倍，动植物油日均最大浓度值为0.11mg/L，粪大肠菌群最大浓度值为1800mg/L。均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准。

9.1.3噪声监测结论
验收监测期间，该项目厂界噪声（1▲、2▲、3▲、4▲）监测点位中测得昼间噪声最大值为59.1dB，夜间噪声值噪声最大值为44.8dB，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

9.1.4固体废物处置结论

该项目产生的固废主要为生活垃圾、格栅渣和污泥。该项目产生的污泥外运至岳阳北控水质净化有限公司进行脱水处置后送临湘垃圾填埋场卫生填埋；弃土、弃渣运送至由市镇规划国土行政主管部门负责统一规划的渣土做其他工程回填土；建筑垃圾运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾由环卫部门送往垃圾卫生填埋场进行卫生填埋。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。

9.2环境管理检查结论

该项目环境保护审查、审批手续齐全，环保设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，环评批复要求基本落实，并建立了相关环境管理制度和环境风险应急预案。
9.3总体结论

验收监测期间，该项目废气、废水、厂界噪声均符合相应标准限值的要求；固体废物均得到妥善处理。环评批复的要求基本落实。该项目基本能够达到竣工环境保护验收条件。
9.4建议

（1）建议加强环境管理制度以及环保设施的维护，确保各项污染物达标排放。
（2）建议加强厂区绿化，多种植具有吸附臭气作用的植物，降低对环境的影响。
（3）建议加强处置污水处理时产生的污泥，及时清运并做好台账。
（4）建议项目定期对污水处理厂的水质进行检测。

[image: image17.png]


附件1  岳阳市环境保护局岳环批[2014]46号关于《临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目环境影响报告表》的批复

[image: image18.png]HANE

Ll e RN

ERER S W

=

EX e

i
BEMFRE —>

4

R

EX e

[

EE RS





附件2  岳阳市环境保护局关于《临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目污水处理工艺变更的批复》

[image: image19.jpg]HHE N ETE (20141465 |
e 48 717 R B A IR B AR 949, 28 5 AR WGl T F AT 4
FARE ZRE, ITRMAGEHTERAATNA. ATESL i&\
R 3961 9w, 45.94 %, MU 30%, BAEAEN 2500m/d (R |
R CASS T%: MP+BA+_W+AENBRHK+AYRE ). TR Z‘ﬁﬁ%
A BEEME . FARARSE. TRITHE. BAN. CASS #.
%é%%ﬁﬁ%ﬂ%%%&%%%ﬁ% HER . THASERE |
MA{N BHAFE T 43 ARHL]Y (2000-2015) A2 (s |
*;T%ﬁ%bklfr"%fm 1) (2012-2015), XttkEREAIR
\g, ERERY BB, REAADRAEETFEEAEEE L.
&ﬁﬂﬁ“vﬂ%ﬂﬁﬁmﬁj%%%ﬂ&wﬁﬁ%ﬁ%ﬁﬁe % |
%*ﬁﬂ,uﬁwmﬁﬂ%%#ﬁa HHEN, NFHEES |

2% 3 ) EEUTHFRER:
\fﬁkuM REHFHRY “ZFr” HEER FR
No WL ZBIRTRE L M AT 55 204

%JJ%ékﬁrm‘ilﬂ]H BRI REFEELIY, EEEHE |
’é\ile%é‘ﬂ’FJkB‘[ﬂ ARGE + R e A, xf&l#"ﬁiilﬂm)r \
LMK ERAYE, ¥ IREERDIBMERE. ‘

2. BARGRWEER. &) LK “TEMK. HHA5E, 3
MAGHEET AV ZAFAEN G ER, HELEEL
TR A& BTG ARE S (FALEHBATED (CB8IT78-1996) = Hikr
BEHNTRRE HE; FAZLAERLE CRYITAR L) 575 3oy |
HBATED (6B18918-2002) — % BARE G HAFTE . Mk o # |
| % RHDRAERT. TERE. SR EY BB,

3. BAVG R kK. CEGMIRTEAR, /57‘(5(L?EFV§€‘

LIRE , AAH. /A/kz&&ﬁ/i:&%’;ﬁﬂliw%&féﬂﬁ‘
R SRR A, #%mﬁuiflﬂ#ﬁ&rﬁm, R ‘
WERE. BADAHRKE, i%’%?’: BaEE, mbm
FAFHA. ARGRCEG YR (TR E%%%Mﬁﬂ»

GB14554-93) s = ik, uﬁiﬁéﬂéﬂﬁmliﬁm (€%

‘ Kkt ) ﬁ?‘% 50m 9’]1&%?}’&%, TW?FEE%/EE]WTEJT
HEH. ER. S9ER KSR A





[image: image26.jpg]Bk - - 7K — = :;

A BEK 654 | | | 1 o8 [ 72 | 93 [ 139 [ | - 7.5
EREmpiK | 206215 268 | [ | T 68 [ s ] [ |
¥REptAk | 20060223 510 | [ | T Tes [ 1 [ [ |
____= 7.0 =-=
2016/6/7 | 27.1 | 1.53 | [ | 88 | 04 | 7.5 10.4 | 0.15

1 | 386 | | 30 | 103 | 82 [ 82 [ o023 | |

[ ¥gw | ooe6/4| 1.1 | o053 | | Tie | o057 | 69 | 74 | 013 [ |
g |ootee/21 | 513 | 1es | | [or1 | o9 [ 71 | 195 ] o6 [ |

| ceks [ 20606020 31 | o082 | | [ 52 [ o2 [ 7o | 134 | 02 | |

| ¥pw o066 | 184 | onr | |1 [ o35 | 73 | 799 | o6 [ |

| ¥pw  [ooe/7/12] 158 | ta | | 1103 | os4 | 75 | 923 | 018 [ |

| ¥gw  [ooe/7/20] 16 | o4t | | 150 | o3 | 76 | 88 | o8 [ |

[ ¥#a  |ooe/7/er| 34 | 334 | | Two | o6 | 73 | 8 | o1 [ |

[ ¥#w | o06/83 | 5.7 | 1ea | | 120 | 105 | 78 | 105 | 007 [ |

[ #w  |ooe/8/16] 231 | 1ss | | T 94 | [ 78 | 84 | 004 | |

| ¥#m  |oo6/8/25 399 | 32 | | 1200 [ [ 83 [ 136 [ oor [ |

| ¥mw | ooe/smi| 100 | 402 [ | T30 | [ 72 | 105 [ o012 [ |

| ¥pkA | 2016/9/6 | 109 | 400 | | Toeso | [ 72 [ 60 [ o [ ]

[ ¥pa  |20160903] 3.7 | 39 | | oo [ [ 77 | 66 [ 03 [ |

| ¥#w 206919 6.8 | 45 | | [ 290 | [ 89 | 397 [ 012 | |

| ¥#ka  |oote/i0/1 | 121 | 306 | | [oero [ [ 75 [ 78 [ 03 [ |

2016/10/10| 76.1 | 7.2t | | |30 | [ 65 | 129 | oo | |

| ¥#a  |o06/10418] 835 | 688 | | [450 | [ 69 | 167 [ 08 [ |

[ ¥#km  |2016/10/25] 647 | 523 | | [30 | [ 7o | 135 [ o6r | |

¥ 206/m/1] 28 | r12 | | 1240 | 03 | 85 | 956 | 108 [

ks [oom6/18| 264 | 099 | | ]340 | 05 [ 85 | 261 [ 215 [ K

| ¥#kw  |oo6/n/22| 1.6 | 467 | | [ 730 | 098 [ 8o [ 213 [ 215 | F3RY

| ks [ o016/12/6 | es.2 | 126 | | [ 206 [ o052 [ 7.1 [ 123 [ 235 | N _5

| s |e06/12/13] 1.3 | 267 | | 510 | oz | 80 | 134 | 151 | €NFZy T Y 2@ f 0.

[ #km  [2016/12/20] 801 | 315 | | 80 | 087 [ 86 | 102 [ 012 | WA

2016/12/27] 726 | 215 | | [ 260 | o077 | 83 [ 161 [ 028 | Moo, ..,






附件3  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：          验收类别： eq \o\ac(□,√)验收报告   □验收表     □登记卡             审批经办人：

	建设项目

名称
	临湘市羊楼司镇污水处理厂建设项目
	建设地点
	临湘市羊楼司镇中洲村

	建设单位
	临湘市羊楼司镇人民政府
	邮政编码
	410203
	电话
	13874906529

	行业类别
	污水处理及再生利用D4620
	项目性质
	 eq \o\ac(□,√)新建  □补办  □技术改造

	设计

生产能力
	
	建设项目开工日期
	

	实际

生产能力
	
	投入试运行日期
	2015年12月

	报告书（表）

审批部门
	岳阳市环境保护局
	文号
	岳环评［2014］46号文
	时间
	2014年8月29

	初步设计

审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	控制区
	
	环保验收

审批部门
	
	文号
	
	时间
	

	报告书（表）

编制单位
	河南蓝森环保科技有限公司
	投资总概算
	985.64万元

	环保设施

设计单位
	
	环保投资

总概算
	56万元
	比例
	5.68%

	环保设施

施工单位
	
	实际总投资
	15000万元

	环保设施

监测单位
	湖南精科检测有限公司
	环保投资
	56万元
	比例
	5.68%

	废水治理
	废气治理
	噪声治理
	固废治理
	绿化及生态
	其它

	万元
	万元
	万元
	万元
	万元
	万元

	新增废水处理设施能力
	t/d
	新增废气处理设施能力
	Nm3/h
	年平均工作时
	h/a

	污   染   控   制   指   标

	控制

项目
	原有

排放量

(1)
	新建

部分

产生量

(2)
	新建

部分

处理

削减量

(3)
	以新带老削减量

(4)
	排放增减量

(5)
	排放

总量

(6)
	允许排放量(7)
	区域削减量

(8)
	处理前

浓度

(9)
	实际排放浓度(10)
	允许

排放

浓度(11)

	废水
	0
	912500
	0
	0
	+912500
	912500
	
	
	
	
	

	化学

需氧量
	0
	26.6
	0
	0
	+26.6
	26.6
	54.75
	
	
	29.1
	60

	氨氮
	0
	1.78
	0
	0
	+1.78
	1.78
	7.3
	
	
	1.95
	8

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固废
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：吨/年；  其他项目均为吨/年

  废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米
注：此表附在监测报告内。此表最后一格为该项目的特征污染物。
附件4  环境管理制度
	[image: image20.jpg]| 4, BEEELEEEE., RABKEELE, NXFERFHRENT
FHALEAR, MTERFRAIHEF. REHE. AR AEF
HE| (T AT RIRER F AR (6B12348-2008) HHY 2 KAT
BEER.

5. WMEBTREECHE., BAAESENTREAKESKR 50%L
TREZAHE, 1. FREAZHTEANELTEREZEHITIAR
G- ELE R T AGEHEMIBESL; EANRNEES
T Z AR PO R, AFENEN EF IR IR RN R T HE
F AT T A,

6. FENERFELEIE, REERIREEAR, BEiEs
FELAEE E, MBI EREE, FALE XEF LR, BRE
HiEAT, BV REAAE AN AN EE, YAEEREN
P, BAHRBITE, BB R HEA. |

7. FENARE AKX TH P HRABZFAEIXREUER R TENE
A B CHEATRFERFTERTE “ZFAH” REEERTHE)
EREHARFRHNEMNSRAERAE IBFELE, ZXTIETEYR
EAE, WERMEERTERFERERLFEL, AHMEIEZTNE |
STEHE TN XHR T XERLY R R, Fh S RFEEFTH |
TEHII/RE |

Z.MERTE, BB (ERHAERIICREFBREEIED |
WHE, MERBER/ERETHE, ZBRERE, FTRELT; RiEFT 3|
MW, MERAFEAREEZHRFERFZERK, FEBKEK
&, FHENIERIELT.
=, EHTHRERFREARRE “ZER” AGUEME EIHE

k.
LA R # S GE R
| FRA: B 7 B 20044 8 H29 B

1

P TR, AR, BT EREEARRE,
7 B AR IR SR IR

[_—_W\!




临湘北控贯群水质净化有限公司程序文件
	环境管理制度

	编号：LX-QECX/LX001-2016
	版本
	A/O
	实施日期
	2016年11月1日
	第 25 页 共1 7 页

	编制人
	方灿
	
	更     改     记     录

	
	
	
	修订版
	处  数
	更 改 依 据
	更 改 人
	更 改 日 期

	审核人
	刘文举
	
	
	  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	批准人
	罗志富
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1、目的

明确环境保护管理的基本内容，提高环境保护管理水平。

2、适用范围

适用于公司环境保护管理。

3 、职责

3.1 运营部负责组织建立公司环保管理网络，明确环保工作职责。

3.2 运营部负责编制年度工作实施计划，会同上级主管部门确定实施污染治理方案。

3.3 运营部负责促进建设项目环保措施的落实，并监督工程进度和质量。

3.4运营部负责实施环保宣传教育及有关人员的环保培训工作。

3.5 运营部负责公司污染物总量控制工作，会同有关部门推动公司各单位积极实施清洁生产。

3.6 运营部负责监督公司各单位环保设施的运行情况。

3.7 运营部负责重大污染事故的调查和上报，负责协商解决一般污染事故的赔偿问题。

3.8 运营部负责公司污染源调查和环境监测统计工作。

3.9 运营部负责对公司各种污染物进行例行监测。

4 工作程序

4.1 环境保护管理网络

4.1.1 运营部负责组织建立健全公司环保管理网络，形成从公司领导、部门，到车间、班组的环保管理网络，管理网络应职能明确，发挥职能作用。

4.1.2  实行“总经理负责制”，公司主要领导在主抓生产工作的同时布置和开展公司的环保工作，车间主要领导具体布置和实施本单位的环保工作。

4.2 环境保护计划管理

4.2.1 运营部组织编制公司年度工作计划及实施方案，内容应齐全、完整，具有可操作性，经公司主管领导批准后执行。

4.2.2 运营部制定公司环境保护目标及实施方案，经公司领导同意后，发布实施。运营部负责实施过程中的具体管理；同时，年终进行总结完成工作总结报告。

4.3 加强建设项目管理，运营部监督建设项目按环境保护管理程序的步骤逐步落实。

4.4 环境保护宣传

4.4.1 运营部组织实施公司环境保护宣传教育计划工作。

4.4.2 公司各单位在“6.5”世界环境日期间，配合运营部有计划的开展各种各样的宣传活动。

4.4.3 运营部负责组织公司环保人员的培训工作。

4.5 环境污染防治

4.5.1 公司各单位应将环保管理作为生产管理的一部分，并纳入到生产管理系统中去，查清并分析本单位的污染现状和排污底数，有计划、有步骤地进行环境污染治理。

4.5.2 公司各单位加强工艺和设备管理，减少跑、冒、滴、漏和不合理排放，利用好各种能源、资源，提高外排污染废气的达标率，实现废水零排放。

4.5.3 公司各单位禁止有毒有害物质的排放。

4.5.4 化验室对监测到的异常数据要及时报运营部，查明原因并向有关领导或上级部门汇报。

4.6 运营部监督、检查公司各单位环保设施运行情况，并将检查结果及时反馈相关单位进行隐患整改。

4.7 污染事故处理

4.7.1 工艺车间严格操作，加强管理，避免造成环境污染事故或纠纷。

4.7.2 运营部对一般污染事故进行调查、上报及处理，提交污染事故原因调查报告和污染损失赔偿报告。对重大污染事故，协助有关部门进行调查及上报。

4.7.3 污染事故单位对污染事故责任者进行教育，积极落实污染防治措施。

4.8 污染源调查及环境保护统计管理

4.8.1 运营部负责公司污染源调查工作，并将调查结果及时向公司领导及相关部门汇报。

4.8.2 污染源调查及监测数据原始记录表、各种环保统计报表，做到规范。

4.8.3 运营部统计、上报各种环保统计报表，做到准确、齐全、完整、及时。

4.8.4 运营部进行环保统计分析，做出环保统计分析报告。

4.9 环境监测管理

4.9.1 化验室负责对污染物进行例行监测。

4.9.2 化验室建立环境监测原始记录和统计报表,并按时报出.记录做到规范、齐全、正确、准时。

污染物排放管理

1 目的

响应国家环保制度的重大变革，严格达标排放，实现总量控制目标，并有计划的削减排污总量。

2 适用范围

适用公司污染物排放管理。

3 职责

3.1各单位负责本单位污染物排放的基础管理工作。

3.2各单位负责本单位排放污染物的总量控制、统计和申报工作。

3.3各单位负责本单位大修、抢修、日常维修期间污染物回收、处理的预案或措施的制定及实施。

3.4各单位负责本单位环保新建、技改、整改项目的落实，制定污染物处理排放预案并实施。

3.5运营部负责协商解决一般污染事故赔偿问题；负责参与重大环境污染事故的调查、上报。 

3.6运营部负责监督和考核各单位各项环保规章制度的执行情况。

4 工作程序

4.1污染物排放基础管理

4.1.1根据公司制定的环境管理网络，网络中的各级管理人员明确职责，充分发挥职能作用。

4.1.2各单位做好环境保护宣传工作，提高广大职工的环保意识，严格日常工艺操作，减少污染排放，降低污染物排放总量。

4.2污染物排放计划管理

4.2.1各单位组织进行排放污染物的审查工作，并将生产工艺中各排污节点及所排污染物的种类、数量进行登记，并及时上报公司运营部。

4.2.2 在大修、抢修、日常维修设备或设施时，可能引起排放口排放异常的，所在单位要有应对预案或措施，并及时上报运营部。

4.3大修、抢修、日常维修期间，各种排放和废弃污染物的管理

4.3.1及时做好本单位废油的回收清理工作，各机体、油箱的残油要进行收集以备回用，不允许直接排入集水池。

4.3.2检修各单位对本单位的一般固体污染废弃物、危险物品要集中收集；重点污染废弃物、危险物经本部门主管领导同意，由环保员监督，采取合理的措施进行收集；收集起来的污染废弃物、危险品要由专人管理，避免造成污染事故。

4.4污染事故的处理

4.4.1出现异常排放引起的一般污染问题，运营部及时调查原因和周边农作物污染影响状况并编写报告，上报主管领导，并协商解决污染赔偿问题。

4.4.2异常排放引起的重大污染问题，运营部协助公司调查原因及污染影响状况，并编写报告并上报政府环保部门。

废水管理

1 目的

贯彻执行国家环保方针、政策，引进国际先进生产工艺技术和设备，实现生产工艺废水零排放环保目标，防治环境污染，保证资源的合理利用，改善工作环境，保障员工及广大群众身体健康。

2 适用范围

适用于公司废水排放管理。

3 职责

3.1各岗位负责本单位废水达标排放于厂内集水池的实施管理。

3.2各岗位负责本单位内排废水的总量控制、统计和申报。

3.3各生产岗位负责本单位大修、抢修、日常维修期间废水达标处理的预案或措施的制定及实施。

3.4运营部负责日常废水非达标事故的调查、上报和处理。 

3.5生产技术科负责监督和考核各岗位废水排放制度的落实和执行情况。

4 工作程序

4.1生活废水的处理

4.1.1公司生活废水主要为工作人员的卫生间涮洗生活用水，这些生活污水先排入进水口，进入集水池后进入厂内污水处理系统。

4.1.2公司员工要牢固树立节约用水，减少废水排放的思想，杜绝水资源的浪费。

4.2.1各生产岗位必须严格日常操作，禁止跑、冒、滴、漏和不合理排放，经常对本岗位排放废水进行检测，保证其指标不超出规定范围。

4.2.2各生产岗位必须规范、正确填写检验报告，检测结果及时报车间。车间及时掌握废水各项指标数据，出现问题及时向生产、运营部进行汇报，同时查找原因进行解决。便于运营部及时调整处理参数，防止超标事故发生。

4.2.3各生产岗位清洗设备、场地等产生的废水必须排入集水池，进入组合池处理，不得排入明沟。

4.2.4污水厂工作人员，必须严格按照操作规程进行检测和操作，杜绝超标事故的发生。如发生事故按应急预案响应。

5执行国家标准

5.1生活废水

《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）

废气管理

1 目的

贯彻执行国家环保方针、政策，引进国际先进生产工艺技术和设备，实现生产工艺废气达标并减量排放，防治环境污染，保证资源的合理利用，改善工作环境，保障员工及广大群众身体健康。

2 适用范围

适用于公司废气排放管理。

3 职责

3.1各相关岗位负责本单位废气达标排放的实施管理。

3.2各相关岗位负责本单位内排废气的总量控制、统计和申报。

3.3运营部负责日常废气非达标事故的调查、上报和处理。 

3.5行政部负责监督和考核各岗位废气排放制度的落实和执行情况。

4 工作程序

4.1公司生产工艺产生的废气主要是污水中的少量废气，在进水口加置盖板。防止废气外排。

5执行国家标准

5.1 环境空气质量标准（GB3095-1996）

5.2大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

噪声管理

1 目的

贯彻执行国家环保方针、政策，引进国际先进生产工艺技术和设备，降低噪声污染，改善工作环境，保障员工及广大群众身体健康。

2 适用范围

适用于公司噪声排放管理。

3 职责

3.1各岗位负责本单位噪声达标排放的日常管理。

3.2各岗位负责本单位噪声的控制、统计和申报。

3.3各车间负责本系统岗位噪声情况的日常监督、检查。

3.4运营部负责日常噪声非达标事故的调查、上报和处理。 

3.5行政部负责监督和考核各岗位噪声排放制度的落实和执行情况。

4 工作程序

4.1公司噪声主要来自于罗茨鼓风机，对产生高噪声的设备必须配置隔声、消声装置和减振措施。噪声指标必须符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类方可排放。

4.2各部门认真执行“三同时”原则，在改建、扩建、新建装置的同时，对噪声超标部位必须落实噪声防治设施，避免新的噪声污染。

4.3运营部每年年初根据公司的目标，针对生产区域内高强度噪声源制定综合治理目标、指标。

4.4运营部按监测计划负责进行厂界环境噪声及生产区域内高强度噪声源的监测，做好记录及统计上报工作。

4.5各岗位操作人员要按时巡检，发现设备运转异常时，及时上报并查出原因，若确系设备带病运行，要立即报告维修班，进行修复。

4.6各种设备包机到人，必须按制度定期润滑，尤其是高噪声源设备的润滑，使设备正常运转，降低噪声。

4.7设备检修时，高噪声源设备要同步检修，做到油路、汽路畅通，油标醒目，油量充足，保证设备的长周期平稳运行。

5执行国家标准

5.1《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）

5.2《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）

固体废物管理

1 目的

贯彻执行国家环保方针、政策，引进国际先进生产工艺技术和设备，严格控制固体废物的处置，防止污染，改善工作环境，保障员工及广大群众身体健康。

2 适用范围

适用于公司固体废物处置管理。

3 职责

3.1各相关岗位负责本单位固体废物的日常管理。

3.2各车间负责本单位内固体废物的总量控制、统计和申报。

3.3各车间负责本单位大修、抢修、日常维修期间固体废物的预案或措施的制定及实施。

3.4运营部负责日常固体废物事故的调查、上报和处理。 

3.5行政部负责监督和考核各车间固体废物处置制度的落实和执行情况。

4 工作程序

4.1公司固体废物主要有生活垃圾和污水中过滤出来的垃圾以及污泥

4.1.1生活垃圾和污水中过滤出来的垃圾收集后由当地环卫部门统一清运

4.1.2污泥定期运往岳阳北控水质净化有限公司脱水处置，达标后运往临湘垃圾填埋场填埋

4.4各车间每月底将固体废物的总量控制、统计和申报等表，报生产技术科进行汇总。

4.5各车间大修、抢修、日常维修期间对固体废物的处置，必须制定预案或措施，并进行实施。

4.6设备部、行政部对各车间固体废物处置管理制度的执行和落实，进行监督和检查。

5执行国家标准

5.1《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-01)

5.2《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

环保台帐与报表管理

1、公司生产技术科负责环保各项数据原始记录资料的汇总、统计和保存，向运营部及时提供相关数据。

2、公司运营部负责建立、管理和保管环保台帐，及时填写环保各项数据，保证数据的真实、准确。

3、公司运营部必须按照相关要求及时向环保部门报送环保工作统计报表，并做好数据的分析。

4、公司环保台帐或报表保管年期为三年。外单位人员借阅，必须经主管领导批准。

奖励和惩罚

1、凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者给予精神和物质奖励。

2、凡本企业员工违反《环境保护法》及公司有关规章制度，造成环境污染情况，视情节轻重，给予赔款、行政处分、开除等处分。

附则

1、本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。

2、本管理制度属公司规章制度的一部分，由公司各级负责人负责贯彻落实和执行。运营部要严格执行，并监督、检查。

3、本制度自发布之日起实施。 

[image: image21.png]AT TR AR AR R RE
FAGBIZEEOME

(e LU T
R GATRE HARBIL" HHLED RAXM

#HBD. B, HABT:
— BT AR R B B R

2014146 ST RS, B0 B MA AT ARBERF 2
REAE, GERTER HEOSILREN “RAE
RORBIZ" . REERTHEASRLE RS, AT
REPABAR, REFATARELLEN LEE.
VEEHFREFREEBRTRIBHN, AR
RAAIHA.




附件5  验收期间生产工况表

[image: image22.emf]附件6  环保投资明细表
附件7  污泥处理协议

[image: image2.jpg][ IR AR R S S kT
FIR ISR B RIS

e 8 A4 BB v AL R A

RARBABANE, FARERE 400 THFRH T
RRG AN, RAARKEMATL L EZERRTHAS
fTEF, HRERES, RAATAHRARERATFS
TR, AEBVFALERAARARNETR, FHFEES
JK.

ﬁ.\ ,.k‘:

5 jkammmmw

<\¢Eg}:] /\E]





[image: image3.jpg]FHERI ISR
15 ek & 1R 15 BR

s A3 A AL A IR ] R E AT,
RRAETH AR TN LR T ALABERRA——ZEARTH
RATEFTALE, FERBARERFHLBTRED. 7
KT —HRRAK 0.25 FIFK/H, FitFLERE 5o
5, T ARATRAE . %8BT B R R S,
I ARBTRBANE . EHERE TR EE 4T
REXFEUTRATHTRARE, FREALDERE
G LRI T A

il

Mt R BRI A R AR5 A AT &
)





附件8  应急预案备案登记表

[image: image23.jpg])t T

4 i
vl 5 D) [ s oo
2016.1021 i 200 |, 21405y 85.6%
20161022 30 |2 092, £.7%





附件9  羊楼司污水处理厂日常检测数据
[image: image24.jpg]SR G MY &

HH VR BB 570
¥ vty | AR K ENA SRR R, AT "
K. VIKIRE 3 SRttt i 25
B AT R 05
A
[ [
Ll
i
10





附图1  项目现场照片

	[image: image4.jpg]1

£

 RARARRERGRT

fER

:
=

)

=

IZ5#% : Q=100m3/h, H





	[image: image5.jpg]i

. B

.
B i1k
Toby LEXR

PR

e - EREARUERARRARE 5
FOBANEESONER, ABBLSRIOK
4EE BAABBLDREDSERRE.

T5ay - eRAs-1Us N0

PRy U208

il






	提升泵井
	沉沙池

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.png]




	VFL组合池
	进水口

	[image: image8.jpg]kL 2pdt s
\h(/[ £7:9) 2 S





	[image: image9.jpg]|

»
T s

Il

EEEBEB P!






	出水口
	无组织废气监测

	[image: image10.jpg]‘manEn— .

2z,

»

-y
LN

)

¥ Vo

Ve

e
A

“E





	[image: image11.jpg]N ———

=

! a2~

e

=, \,’,y"'
> o~ R -

SR~ A

By
e SN it
\ 2 e






	噪声监测


附图2  地理位置分布图

[image: image12.png]an

©sann
(R





附图3  项目平面布置图

[image: image13.png]



附图4  项目监测布点图

[image: image14.png]ftz)

BAE;

Rt

(=} 2

HikO

e >

Ll

*01

AD





注：“★”表示废水监测点位，“◎”表示废气监测点位，“▲”表示噪声监测点位。

附图5  项目雨污分流图

[image: image15.png]



[image: image25.png]S T A R A TR




注：“    ”表示雨污水管网

3第 3 页共 1 页

第 3 页共 1第 3 页共 1 页

 页


