# 临环验字[2017]006号

# 关于湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目环境保护竣工验收的批复

湖南成事粮油收储有限公司：

根据你单位的申请及提交的《湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目竣工环境保护验收监测报告表》等资料，我局于2016年12月17日主持召开了该项目竣工环境保护验收会，经研究，批复如下：

一、项目基本情况

湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目工程建设地分别位于临湘市定湖镇原坦渡乡粮油储备中心和临湘市聂市镇原乘风乡粮油储备中心，主要是在公司现有粮食仓储基地改建平房仓。其中，在聂市镇原乘风乡粮站内改建4栋平房仓，建筑面积约3229m2，仓容量1.7万吨；在定湖镇原坦渡乡粮站内改建2栋平房仓，建筑面积约1248m2，仓容量0.8万吨，总投资1780万元。

二、环境保护执行情况

湖南城事粮油收储有限公司委托常德市双赢环境咨询服务有限公司于2014年12月对该项目进行了环评。2015年2月6日临湘市环境保护局对该项目环评报告表进行了批复。2016年11月项目已全部建成，开始开库纳粮进行试生产运营，目前生产设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收条件。

三、验收监测结果

（一）废气：无组织排放粉尘监控点浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的颗粒物限值标准。

（二）废水：无生产废水排放。

（三）噪声：场界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

四、环境管理

制订了相关的环境保护管理规章制度并上墙公示，建立了环境监测制度，固废处置符合环保要求，环境管理检查符合要求。

五、验收监测结论

湖南成事粮油收储有限公司 2.5万吨收纳仓粮食储备仓库建设项目工程验收监测期间无废水排放，废气、噪声等污染物达标排放，固体废物妥善处置，对照环评批复要求，基本落实到位，符合环保设施竣工验收条件。

临湘市环境保护局

2017年2月22日