岳临环评【2022】23号

关于临湘清水塘加油站改扩建项目环境影响报告表的批复

- 中国石化销售股份有限公司湖南岳阳临湘石油分公司：

- 你单位报送的《临湘清水塘加油站改扩建项目环境影响报告表》及相关附件材料收悉。经研究，现批复如下：

- 一、项目位于临湘市长安社区长城村清水塘组（107国道沿线农业局旁，地理坐标：东经113 度 26 分 0.938 秒, 北纬 29 度 28 分 38.563 秒），因临湘市城市交通规划建设的需要，你公司拟投资2000万元将原有加油站全部拆除，在原址上对加油站重新进行布局、改建。改建后，项目总占地面积2602.97平方米，建筑占地面积705.1平方米，年零售油品1200吨，属于三级加油站。主要建设内容为：一层框架式加油站房（面积244.3m2）；4台SF双层埋地油罐（2台30m3（0#柴油、92#汽油）,2台20m3（95、98#汽油），3台双枪加油机（潜油泵式，其中柴油加油枪1把、汽油加油枪5把）及配套的环保、给排水、供电工程等，不涉及洗车、汽车维修等服务，不利旧设备。根据建设单位提供的环境影响报告表内容、结论、专家评审意见，在建设单位认真落实各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物长期稳定达标和环境安全的前提下，我局原则同意环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

- 二、项目在建设和运营中，必须全面落实环境影响报告表中提出的各项污染防治设施和措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的防治工作：

- 1、落实施工期各项污染防治措施，防止噪声、施工废水、扬尘、弃（渣）土对周边环境产生影响。

2、设置有效的加油、储油、卸油油气收集回收系统，加强对输油管道和加油、储油设备及油品运输、贮存的管理。严格操作规程，减少跑、冒、滴、漏，确保油气、无组织排放的非甲烷总烃、站界内无组织排放的挥发性有机物、项目备用柴油发电机废气，分别达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中的排放限值要求。

3、按雨污分流原则，建设好截（排）水沟及废水收集、处理设施，生活污水经化粪池预处理，冲洗水、初期雨水等经沉淀池、隔油池预处理后，排入城市污水管网再进入临湘市污水净化中心。切实做好地下油罐区、输油管、隔油池等重点部位的防渗措施，采用双层储油罐，设置监测井，对油罐和输油管建立检漏、报警等自控系统，确保不对土壤、地下水造成污染。

- 4、选用低噪声设备，设置减振垫，加强出入区域内机动车管理，采取隔音、减震、消声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求。

  - 5、油罐残渣、隔油池油泥、含油抹布、手套等严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求规范暂存，委托有资质单位妥善处置，实行转移联单制度，建好管理台帐。做好拆除后的废旧设备、旧油罐、建筑废料等的处置工作，落实相应的污染防治措施，确保环境安全。

- 严格按《汽车加油加气站设计与规范》（GB50156-2012）要求，控制好与周边道路及建(构)筑物的距离，落实消防、安全距离及相关措施。设置环保机构和专职人员，落实监测、排污许可等要求，建立健全的操作规程和自动监控管理措施，制订环境污染事故应急预案，落实应急处置措施，杜绝安全事故产生的次生环境污染。

  - 7、总量控制指标VOCs:0.16t/a，VOCs排放替代来源于改建前的加油站。

- 三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

- 岳阳市生态环境局

- 2022年8月31日