岳临审批[2022]27号

关于临湘市中雅肛肠医院建设项目环境影响报告表的批复

临湘市中雅肛肠医院：

你单位报送的《临湘市中雅肛肠医院建设项目环境影响报告表》，及相关附件材料收悉。经研究，现批复如下：

一、临湘市中雅肛肠医院建设项目（前身为临湘市中雅医院），位于长安街道办事处三角坪临鸭连接线处，占地面积1466.45m2、建筑面积5624m2，总投资500万元。项目已获得岳阳市卫生健康委员会的《医疗机构执业许可证》，设置有内科、外科、中西医结合科、妇科、肛肠科等临床科室，不设置口腔科、牙科、传染科及传染病住房，床位设置共81张，废水消毒采用外购二氧化氯粉剂。项目系未批先建，属完善环评手续，生态环境部门已对其违法行为进行了查处（见附件3）。根据建设单位提供的环境影响报告表的内容、结论及专家评审意见，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点及污染防治措施。

- 二、项目在建设和运营中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治设施和措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

1、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设和完善医院雨水及污水管网，按要求落实医疗废水的分质、预处理措施。各类废水经分类收集、预处理后再进入医院污水处理站达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准及临湘市污水净化中心的接纳标准后排入市政管网，再入临湘市污水净化中心处理达标后外排。做好污水处理站、危废暂存间等重点部位的防渗、防腐、防泄漏工作，确保地下水及土壤安全。

2、废气污染防治工作。化粪池、格栅井、沉淀池、厌氧发酵池、消毒池等应加盖密封，并采取有效除臭措施，污水处理站周边废气应满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求；发电机废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2及其修改单标准限值要求。

3、噪声污染防治工作。选用先进的设备，优化平面布置，合理布置备用柴油发电机、增压水泵等位置并采取有效的隔声、消声、减振等措施，确保噪声达标排放，不得扰民。

4、固体废物防治工作。严格按照医疗废物的管理要求做好医疗废物的分类收集、暂存、转运等工作，配套建设规范的暂存场所，医疗废物及污水处理站污泥交有资质的单位处置，建立收集、转运台帐，执行转移联单制度。生活垃圾由环卫部门统一收集及时清运，严禁医疗废物混入生活垃圾。

5、环境管理工作。建立健全的环保管理制度，设立专门的环保机构及环保人员，落实排污许可与监测要求，制订环境风险应急预案，建设事故应急池，加强环保设施运行及药剂投放的管理，规范排污口建设，做好非正常工况下的污染防治措施，确保设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。

6、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

岳阳市生态环境局

2022年9月26日