岳临环评〔2024〕8号

关于临湘市忠防镇木形片区集中供水工程（一期）项目环境影响报告表的批复

- 忠防镇人民政府:

- 你镇《临湘市忠防镇木形片区集中供水工程（一期）项目环境影响报告表报批申请书》《临湘市忠防镇木形片区集中供水工程（一期）项目环境影响报告表》和相关附件及临湘生态环境事务中心出具的《临湘市忠防镇木形片区集中供水工程（一期）项目环境影响报告表技术评估报告》（临环事评估〔2024〕2号）收悉,经研究，批复如下:

为解决你镇木形村村民生活用水需求，你镇拟投资993.37万元，以忠防镇木形水库为供水水源，建设木形片区集中供水工程（一期），设计供水规模为960m3/d，占地面积1875m2，供水人数约2000人。木形水库工程是一座集村镇供水、农业灌溉、防洪综合功能的Ⅴ等、小（2）型水利工程，其环境影响报告书于2023年取得岳阳市生态环境局批复（岳环评〔2023〕32号），供水范围覆盖木形、双港村及忠防社区、新田、响山等5个行政村，设计供水人口约6800

人，目前已完成水库建设，临湘市水利局已将该水库列入饮用水源地、生态环境部门已启动饮用水源保护区划定申报工作。本项目的主要建设内容包括：取水工程（浮筒泵1个、取水口、取水泵房）、输水管道（1根（DN160），长30m）、净水工程（智能模块化净水厂中心水厂1座）、配水工程（新建配水主管道1根，长350m，并与木形村原有供水管网连接）、配套工程（管理、公用设施）、环保工程等。主要生产工艺为：原水取水→絮凝→沉淀→过滤→消毒→供水。根据项目环境影响报告表的内容、结论和技术评估、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模、工艺和环境保护对策措施。

- 二、项目在建设和运营中，必须全面落实《报告表》提出的各项污染防治设施和生态保护措施，严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下几方面的工作：

1、强化饮用水源保护。严格落实饮用水源相关管理要求，合理功能布局，严禁有污染物产生的部位布置在水库集水范围内，各项活动不得对饮用水源产生影响，在木形水库未完成饮用水水源保护区划定前，木形水厂不得供水。

2、做好施工期各项环境保护工作。采用先进的施工设备和低噪施工机械，合理作业时间、施工方式，科学开挖，合理处置施工弃土（渣），表土回用，加强对车辆运输、物料堆存管理，及时洒水降尘，设置车辆进出冲洗平台，冲洗及施工废水经收集沉淀后回用于洒水降尘；合理截排水沟建设，做好护坡植被恢复工作，落实生态保护和水土保持措施。

3、落实运营期各项污染防治措施。食堂油烟经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值后由内置烟道引至屋顶排放；柴油发电机尾气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求后经15m高排气筒排放。按“雨污分流”的原则，建设完善的区域截（排）水沟、雨污水管网；沉淀池排泥水经收集后上清液回用，污泥经压滤机脱水处理，滤液回用于绿化；反冲洗水作为原水回用；生活污水经化粪池处理后用作周边菜地农肥使用。做好药剂仓库、水处理间以及危废暂存间等重点区域的防渗工作，防止土壤与地下水污染。选用低噪声设备，采取减振、消声、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。落实固废各项管理要求，建设规范的暂存场所和管理台帐，污泥、废包装材料等一般固废综合利用或合理处置，废机油、废机油桶等危险废物交有资质单位安全处置，生活垃圾交环卫部门日产日清。

4、环境管理。设置环保机构和专职人员，建立健全的环境管理制度，确保设施正常稳定运行，确保供水安全；规范化建设排污口及标识标牌，落实企业自行监测、排污许可等要求；制订环境风险应急预案、加强消毒药剂管理，建设事故应急池，落实各项风险防范措施，确保环境安全。

- 三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

- 岳阳市生态环境局

2024年3月4日