岳临环评[2024]11号

关于临湘高新区滨江片区天然气管道工程环境影响报告表的批复

- 湖南湘北中石油昆仑燃气有限公司：

- 你公司《临湘高新区滨江片区天然气管道工程环境影响报告表报批申请书》《临湘高新区滨江片区天然气管道工程环境影响报告表》和相关附件及临湘生态环境事务中心出具的《临湘高新区滨江片区天然气管道工程环境影响报告表技术评估报告》（临环事评估[2024]5号）收悉。经研究，批复如下：

为进一步完善临湘高新产业园区基础配套设施，满足入驻企业用气需求，你公司拟投资7941万元建设临湘高新产业区滨江片区天然气管道工程，项目设置工艺站场2座，起于路口铺门站（位于临湘市长安街道办事处路口铺村，占地面积为4962m2，为无人值守站），终于滨江调压站（位于临湘高新产业区滨江片区，占地面积为4954m2），管道线路全长15.03km，其中，涉及临湘段4.6km（涉及云溪区部分另行环评）。项目全线不设取土场、弃土（渣）场和施工营地，气源接自岳阳-临湘天然气管道长岭支线。根据建设单位提

供的环境影响报告表的内容、结论和技术评估、专家评审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表所列性质、地点、规模和环境保护对策措施。同时，要求重点做好以下几项工作：

1、做好施工期各项环境保护工作。清洗、试压、施工等产生的各类废水合理收集、处理后综合利用，严禁直排地表水体。采取建围档、覆盖、洒水、湿法作业等作业等措施控制扬尘污染；采用先进的施工设备和低噪施工机械，合理作业时间和车辆进出运输，防止噪声扰民。管沟开挖产生的废土方全部用于回填管沟和场地平整等;

2、落实运营期各项污染防治措施。采用密闭输气和管道泄漏自动检测工艺，对站场工艺设备进行定期巡检和泄漏检测等，加强管理，减少放空和泄漏，清管作业、分离器检修、系统超压放空等产生的放空废气通过站场设置的10m高放空立管排放，路口铺门站和滨江调压站场界无组织排放TVOC、NMHC达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；滨江调压站生活污水经化粪池处理后入滨江园区污水处理厂；采取有效的隔声、减振等措施，确保路口铺门站、滨江调压站场界噪声分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类、3类标准要求；清管残液、过滤分离器和清管器接收装置检修清洗废水、废润滑油、废含油抹布、废铅酸蓄电池等危废应严格按照危险废物管理要求进行暂存、处置，并实行转移联单制度，建好管理台帐，滤芯由厂家回收，清管废渣、分离器检修粉末、生活垃圾等交由环卫部门处理。做好危废暂存间防腐、防渗、防漏，选用优质的输气管道，做好防腐和定期检测工作，杜绝跑、冒、滴、漏等，防止对土壤和地下水产生影响。

3、强化生态保护措施。应合理安排工期,优化施工流程，严格施工范围和路线，科学开挖，采取分层开挖、分层填埋，对剥离的表土应单独堆放、回填利用，施工完毕及时回填弃土，并根据周边生态状况，实施生态修复或复垦，保护和恢复生物多样性。落实水土保持措施，合理截排水沟和护坡建设，防止水土流失。项目应依法取得林业等部门的行政许可。

4、环境管理工作。制订环保管理制度、监测计划和环境风险应急预案；严格按城镇燃气相关规范科学设计，落实安全、消防各项要求，设立管道安全防护带，落实安全放空措施，增加巡线力度，设置警示标志和紧急截断系统、管道防泄漏监控系统，配备必要的应急物资、装备，防止火灾、爆炸、泄漏等产生次生环境污染，确保环境安全。

- 三、项目建成后应按规定程序实施竣工环境保护验收。由岳阳市临湘生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常现场监管。

- 岳阳市生态环境局

- 2024年3月13日