关于临湘市划定水文监测环境保护范围的通告（征求意见稿）

为进一步加强我市水文设施设备管理，发挥水文工作在防汛抗旱、水资源管理和水生态保护中的重要作用，根据《中华人民共和国水文条例》《水文监测环境和设施保护办法》（水利部令第43号）、《湖南省水文条例》（2025年7月31日修订版）等法规要求，结合临湘市实际，现将水文监测环境保护范围划定工作有关事项通告如下：

水文监测站点

本次划定保护范围涉及我市境内各类水文监测站点，具体名单如下：

（一）国家基本水文站：桃林（二）水文站。

（二）专用水文站：聂市水文站。

（三）水位站：临湘水位站。

（四）雨量站：龙源、忠防、占桥、胜龙、羊楼司、长塘、红仕桥、源潭。

（五）墒情站：江南、詹桥、新和、聂市、胜龙。

（六）地下水监测站：江南（水厂）。

保护范围划分的基本原则

结合我市站点分布与河湖实际，依据《水文监测环境和设施保护办法》等法律法规，我市水文监测保护范围划分遵循“纵横延伸、设施分类、新建参照”的基本原则：

（一）水文监测河段周围环境保护范围：沿河纵向以水文基本监测断面上下游各一定距离为边界，不小于500米，不大于1000米；沿河横向以水文监测过河索道两岸固定建筑物外20米为边界，或者根据河道管理范围确定。

（二）水文监测设施周围环境保护范围：以监测场地周围30米、其他监测设施周围20米为边界。

（三）未来新建水文监测站点保护范围划定参照本方案执行。

水文监测保护范围

- 水文监测河段周围环境保护范围

- 国家基本水文站：桃林（二）水文站沿河纵向以水文基本监测断面上下游各1000米处，沿河横向以水文监测过河索道两岸固定建筑物外20米为边界。

- 专用水文站：聂市水文站沿河纵向以水文基本监测断面上下游各500米处，沿河横向以水文监测过河索道（或桁梁）两岸固定建筑物外20米为边界。

- 水位站：临湘水位站沿河纵向以水文基本水尺断面上下游各500米处，沿河横向以水文固定建筑物（站房对岸以堤顶）外20米为边界。

（二）水文监测设施周围环境保护范围

1. 国家基本水文站：桃林（二）水文站以降蒸观测场地周围30米、其他监测设施周围20米为边界。

2. 专用水文站：聂市水文站以水文监测设施周围20米为边界。

3. 水位站：临湘水位站以水文监测设施周围20米为边界。

4. 雨量站：（1）龙源、忠防、占桥、胜龙等雨量站以雨量观测场地站点护栏内为边界。（2）羊楼司、长塘、红仕桥、源潭雨量站不另划分保护范围，水文监测设施设备受保护。

5. 墒情站：江南、詹桥、新和、聂市、胜龙以墒情监测场地站点护栏内为边界。

6. 地下水监测站：江南（水厂）地下水监测站不另划分保护范围，水文监测设施设备受保护。

7. 其他站点：未来新建水文监测站点参照本方案实施，不再另行发文确定保护范围。

保护措施与法律责任

（一）市水利局、市应急管理局、市财政局、市交通局、市发改委、长安街道、桃林镇、聂市镇、江南镇、詹桥镇、羊楼司镇、坦渡镇、忠防镇、长塘镇、源潭镇等相关单位要协助做好水文设施的管理和保护工作，划定范围内的水文测验河段、测报设施、测量标志、观测场地、站房、道路和通讯线路等设施设备，任何单位和个人不得侵占、毁坏、擅自移动或者擅自使用，不得干扰水文监测。

（二）在划定范围内，禁止从事下列活动：

1. 种植高杆作物、堆放物料、修建建筑物；

2. 取土、挖砂、采石、淘金、爆破和倾倒废弃物；

3. 在监测断面取水、排污或者在过河设备、观测场、监测断面的上空架设线路；

4. 其他对水文监测有影响的活动。

（三）对划定范围内需要搬迁水文设施的建设工程，以及其他影响水文监测功能的建设活动，应事先征得市水文部门同意，经上级主管部门批准后方可实施。相关水文设施的搬迁、建设费用由建设单位承担。

（四）对违反相关法律法规规定的，依法严肃处理，情节严重构成犯罪的，移送司法机关追究相关责任。

例外情形

在本通告划定水文监测环境保护范围前已合法存在的建筑物、设施或已纳入县级以上人民政府批准的规划项目，在不影响水文监测功能的前提下，经县水文主管部门会同相关部门评估同意，可予以保留或继续建设。

施行时间

本通告自发布之日起施行。

附件1

临湘市水文水位站基本情况及划定保护范围

| 序号 | 测站编码 | 站名 | 测站类别 | 测站断面位置 | 坐标 |  | 河流名称 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |
| 1 | 61511500 | 桃林(二) | 国家基本水文站 | 湖南省岳阳市临湘市桃林镇元冲村 | 113°24′40″ | 29°20′8″ | 游港河 | 河段纵向：以水文站测流断面上下游各1000米为边界； 河段横向：以水文监测过河索道两岸固定建筑物外20米为边界。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 监测设施周围环境：以降蒸观测场地周围30米、其他监测设施周围20米为边界。 |
| 2 | 61511890 | 聂市 | 湖南省专用水文站 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇 | 113°29′35″ | 29°34′09″ | 源潭河 | 河段纵向：以水文站测流断面上下游各500米为边界； 河段横向：以水文监测过河索道(或衍梁)两岸固定建筑物外20米为边界。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 监测设施周围环境：以水文监测设施周围20米为边界。 |
| 3 | 617E2950 | 临湘 | 湖南省专用水位站 | 湖南省岳阳市临湘市长安镇飞跃村 | 113°26′59″ | 29°28′07″ | 源潭河 | 河段纵向：以水位站基本水尺断面上下游各500米为边界； 河段横向：以两岸水文固定建筑物外20米为边界。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 监测设施周围环境：以水文监测设施周围20米为边界。 |

附件2

临湘市雨量站基本情况及划定保护范围

| 序号 | 测站编码 | 站名 | 测站类别 | 测站位置 | 坐标 |  | 河流名称 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |
| 1 | 61535400 | 龙源 | 国家基本雨量站 | 湖南省临湘市羊楼司镇文白村 | 113°37′00″ | 29°28′00″ | 游港河 | 站点护栏内 |
| 2 | 61535500 | 忠防 | 国家基本雨量站 | 湖南省临湘市忠防镇汀畈社区 | 113°31′00″ | 29°22′00″ | 游港河 |  |
| 3 | 61535600 | 占桥 | 国家基本雨量站 | 湖南省临湘市詹桥镇印石村 | 113°36′00″ | 29°18′00″ | 游港河 |  |
| 4 | 61723000 | 胜龙 | 国家基本雨量站 | 湖南省临湘市坦渡镇桐梓铺居委会 | 113°41′00″ | 29°35′00″ | 坦渡河 |  |
| 5 | 61533898 | 羊楼司 | 中小河流雨量站 | 湖南省临湘市羊楼司镇政府 | 113°36′37″ | 29°30′53″ | 游港河 | 该站所处位置为水文部门 租赁当地百姓土地，且己 聘请专人看守，不划分保 护范围。水文监测设施设 备受保护。 |
| 6 | 61535850 | 长塘 | 中小河流雨量站 | 湖南省岳阳市临湘市长塘镇 | 113°13′01″ | 29°10′01″ | 新墙河 |  |
| 7 | 615E8220 | 红仕桥 | 中小河流雨量站 | 湖南省岳阳市临湘市聂市镇红仕村 | 113°25′24″ | 29°34′58″ | 鸭栏河 |  |
| 8 | 61723050 | 源潭 | 中小河流雨量站 | 湖南省临湘市源潭镇黄盖村 | 113°29′38″ | 29°37′21″ | 源潭河 |  |

附件3

临湘市地下水监测站基本情况及划定保护范围

| 序号 | 测站编码 | 站名 | 测站类别 | 测站位置 | 坐标 |  | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |
| 1 | 61569500 | 江南 （水厂） | 国家基本监测站 | 湖南省岳阳市临湘市江南镇江南村 | 113°26′04.28″ | 29°44′05.24″ | 位于江南镇自来水厂内，不另划分保护范围，站点护栏内，监测设施设备受保护。 |

附件4

临湘市墒情站地理坐标信息及划定保护范围

| 序号 | 测站编码 | 站名 | 测站类别 | 测站位置 | 坐标 |  | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |
| 1 | 61569500 | 江南 | 墒情站 | 江南镇208省道 | 113°25′57.82″ | 29°44′18.91″ | 站点护栏内 |
| 2 | 615A4160 | 詹桥 | 墒情站 | 詹桥镇/印石村 | 113°35′41.15″ | 29°19′11.09″ |  |
| 3 | 615A4190 | 新和 | 墒情站 | 羊楼司镇/新和村 | 113°36′23.03″ | 29°30′14.58″ |  |
| 4 | 61711890 | 聂市 | 墒情站 | 聂市镇206省道 | 113°29′27.08″ | 29°34′15.60″ |  |
| 5 | 61723000 | 胜龙 | 墒情站 | 坦渡镇金英家俬 | 113°41′15.49″ | 29°35′14.52″ |  |